## Foglio1
Faq.2320.2
CALCOLO DELLE PORTATE
E DELLE PERDITE DI CARICO
TUBAZIONI PLASTICHE
Il sanitario
Q di progetto
De | S=mm | Di mm | V m/s | Q= m3/h | Q L/h | Q L/1' | L =m | ∆p m | Litri
35 | 3 | 29 | 2 | 2.9 | 2900 | 48.3333 | 10 | 0.64917 | 6.6018
| De/di | di | s | V | Q | Lunghezza | ∆p | Litri H2O
| mm | interno | mm | m /s | L / h | tubazione | totale
|  | mm |  |  | max | m | m
| Sistema distribuzione sanitario | [8 empty] | 8063
| 12x2 | 8 | 2 | 2 | 361.728 |  | 0 | 0
| 16x2 | 12 | 2 | 2 | 813.888 |  | 0 | 0
| 17x2 | 13 | 2 | 2 | 955.188 |  | 0 | 0
| 18x2 | 14 | 2 | 2 | 1107.792 | 22 | 8.3391 | 3.3849
| 20x2 | 16 | 2 | 2 | 1446.912 |  | 0 | 0
| 26x3 | 20 | 3 | 2 | 2260.8 |  | 0 | 0
| 32x3 | 26 | 3 | 2 | 3820.752 |  | 0 | 0
Sistema distribuzione colonne
| 20x2 | 16 | 2 | 2.2 | 1591.6032 |  | 0 | 0
| 26x3 | 26 | 3 | 2.2 | 4202.8272 |  | 0 | 0
| 32x3 | 32 | 3 | 2.2 | 6366.4128 | 22 | 3.7933 | 17.6845
| 40x3,5 | 40 | 3.5 | 2.2 | 9947.52 |  | 0 | 0
| 50x4 | 50 | 4 | 2.2 | 15543 |  | 0 | 0
| 65x4,5 | 65 | 4.5 | 2.2 | 26267.67 |  | 0 | 0
| 75x5 | 75 | 5 | 2.2 | 34971.75 |  | 0 | 0
| 90x7 | 90 | 7 | 2.2 | 50359.32 |  | 0 | 0