## Foglio1
Faq.2320.2
CALCOLO DELLE PORTATE
E DELLE PERDITE DI CARICO
TUBAZIONIMULTISTRATO GAS
Metano
Q di progetto
De | S=mm | Di mm | V m/s | Q= m3/h | Q L/h | Q L/1' | L =m | ∆p m | Litri
35 | 3 | 29 | 2 | 2.9 | 2900 | 48.3333 | 22 | 1.4282 | 14.5241
| De/di | di | s | V | kW |  | ∆p |  | Litri H2O
| mm | interno | mm | m /s |  | m3/h | totale
|  | mm |  |  | max |  | m
| Sistema distribuzione gas Metano nel residenziale | [8 empty] | 8063
| 16x2 | 16 | 2 | 3 | 24 | 1.3 | 20 | 0.71475
| 20x2 | 14 | 2 | 4 |  |  | 20 | 1.3604
| 26x3 | 20 | 3 | 4 |  |  |  | 0
| 32x3 | 26 | 3 | 4 |  |  |  | 0
Sistema distribuzione colonne
| 20x2 | 16 | 2 | 2.2 | 1591.6032 |  | 0 | 0
| 26x3 | 26 | 3 | 2.2 | 4202.8272 |  | 0 | 0
| 32x3 | 32 | 3 | 2.2 | 6366.4128 | 22 | 3.7933 | 17.6845
| 40x3,5 | 40 | 3.5 | 2.2 | 9947.52 |  | 0 | 0
| 50x4 | 50 | 4 | 2.2 | 15543 |  | 0 | 0
| 65x4,5 | 65 | 4.5 | 2.2 | 26267.67 |  | 0 | 0
| 75x5 | 75 | 5 | 2.2 | 34971.75 |  | 0 | 0
| 90x7 | 90 | 7 | 2.2 | 50359.32 |  | 0 | 0