## Foglio1
Faq2323.2
Tab.1
Appartamento condominiale in studio | [12 empty] | Classe energetica |  |  | A1
Località |  | VERONA | [10 empty] | Dispersione termica |  |  | 34.1208 | da Tab.3
Denominazione | [12 empty] | Altezza ambienti |  |  | 2.7 |  | pag
Proprietà |  |  |  |  | PLANIMETRIA APPARTAMENTO | [7 empty] | zona riscaldamento |  |  | E
Piano edificio | [12 empty] | Giorni riscald. |  |  | 180 | da Tab.2
[13 empty] | Ore riscaldamento |  |  | 14 | da Tab.2
Preventivazione consumi: |  |  |  | Tab.5 | [8 empty] | Ore riscald. Totale |  |  | 2520
|  | superf. | volume | Dispers. | [8 empty] | Località |  |  | Verona
pos. |  | m2 | m3 | Wh
1 | Corridoio | 8.5 | 22.95 | 783.0712 | [8 empty] | Tab.2
2 | Cucina | 11.5 | 31.05 | 1059.4493 | [8 empty] | Zona | Giorni | Giorni | ore/g
3 | Servizio | 7 | 18.9 | 644.8822 | [8 empty] | Tipo | riscald | riscald | riscald
4 | Studio | 11.5 | 31.05 | 1059.4493 | [8 empty] | A | 107 | 6 | 6
5 | Soggiorno | 23.5 | 63.45 | 2164.9616 | [8 empty] | B | 123 | 8 | 8
6 | Corridoio | 6.5 | 17.55 | 598.8192 | [8 empty] | C | 137 | 10 | 10
7 | Bagno | 6.7 | 18.09 | 617.2444 | [8 empty] | D | 135 | 12 | 12
8 | Camera 1 | 11.5 | 31.05 | 1059.4493 | [8 empty] | E | 180 | 14 | 14
9 | Camera 2 | 16.7 | 45.09 | 1538.5047 | [8 empty] | F | tutto lanno
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | 103.4 | 279.18 | 9525.8312
Tab.6
| Zona riscaldamento |  | tipo | E
| Giorni di riscaldamento |  | N° | 183 |  | Tab.4 |  |  |  |  | Tab.3
| Q annuo effett. da Cert. Energ. |  | kWh/a* | 18003.821 | [6 empty] | zona clim. | A | B | C | D | E | F
[6 empty] | Wh/m3 |  | kWh/m3a | kWh/m3a | kWh/m3a | GG | fino a 600 | 601 -900 | 901-1400 | 1401-2100 | 2101-3000 | oltre 3000
|  | Tab.7 |  |  |  | 4.4505 | A4 | 0.3 | 20.64 | 11.2153 | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
|  | Consumi effettivi media 5 anni |  |  |  | 7.4176 | A3 | 0.5 | 34.4 | 18.6922 | < 0,2 | 8.5 | 8,5-12,8 | 12,8-21,3 | 21,3-34 | 34-46,8 | 46,8
|  | Stagione | kWh/anno | kWh |  | 13.3516 | A2 | 0.9 | 61.92 | 33.646 | >09 | 36 | 36-48 | 48-68 | 68-88 | 88-116 | 116
|  | 2017-218 | 14200 | 5.6349 |  | 14.8351 | A1 | 1 | 68.8 | 37.3845
|  | 2018-219 | 15400 | 6.1111 |  | 16.3186 | B | 1.1 | 75.68 | 41.1229 | Località | Verona |  | zona clim. |  | E
|  | 2019-220 | 17005 | 6.748 |  | 20.0274 | C | 1.35 | 92.88 | 50.469 |  |  |  | GG | 2101 | 2468 | 3000
|  | 2020-221 | 12380 | 4.9127 |  | 25.9614 | D | 1.75 | 120.4 | 65.4228 | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
|  | 2021-222 | 14900 | 5.9127 |  | 34.1208 | E | 2.3 | 158.24 | 85.9843 | Superficie | m2 | 1190 | 0.2 | 34 | 39.2662 | 46.9
|  | Valore medio | 14777 | 5.8639 |  | 44.5053 | F | 3 | 206.4 | 112.1534 | Volume | m3 | 2190 | 0.54338 |  | 68.7793
[6 empty] | 56.3734 | G | 3.8 | 261.44 | 142.061 |  |  |  | 0.9 | 88 | 99.4305 | 116
CALCOLO DELLE DISPERSIONI TERMICHE NEGLI EDIFICI
valori a confronto con la Cl.En.