## Foglio1
Faq.2327.2
[9 empty] | Classe energetica |  | Cl.En. | D
[9 empty] | Dispersione termica |  | Wh/m3 | 35
[9 empty] | Altezza ambienti |  | m | 3
| Piano | TERRA
| Ambiente |  | m2 | m3 | Wh | Q L/h | Di mm | D |  | giri ap.
1 | Cucina |  | 12 | 36 | 1260 | 72.24 | 7.9942 | 11 | 3/8" | 1.6901
2 | Cucina |  | 12 | 36 | 1260 | 72.24 | 7.9942 | 11 | 3/8" | 1.6901
3 | Soggiorno |  | 15.6 | 46.8 | 1638 | 93.912 | 9.1147 | 11 | 3/8" | 2.1971
4 | Soggiorno |  | 15.6 | 46.8 | 1638 | 93.912 | 9.1147 | 11 | 3/8" | 2.1971
5 | Studio |  | 12.7 | 38.1 | 1333.5 | 76.454 | 8.224 | 11 | 3/8" | 1.7887
6 | Bagno |  | 7.1 | 21.3 | 745.5 | 42.742 | 6.1491 | 11 | 3/8" | 0.99997
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 63 | 189 | 6615 | 379.26
| Piano | PRIMO
| Ambiente |  | m2 | m3 | Wh | Q L/h | Di mm | D |  | giri ap.
7 | Camera |  | 22.4 | 67.2 | 2352 | 134.848 | 10.9221 | 16 | 1/2" | 1.4912
8 | Bagno |  | 9.7 | 29.1 | 1018.5 | 58.394 | 7.1873 | 11 | 3/8" | 1.3662
9 | Camera |  | 18 | 54 | 1890 | 108.36 | 9.7908 | 11 | 3/8" | 2.5351
10 | Corridoio |  | 13.2 | 39.6 | 1386 | 79.464 | 8.3843 | 11 | 3/8" | 1.8591
11 | Bagno |  | 8.7 | 26.1 | 913.5 | 52.374 | 6.8068 | 11 | 3/8" | 1.2253
12 | Camera |  | 12 | 36 | 1260 | 72.24 | 7.9942 | 11 | 3/8" | 1.6901
13 | Camera |  | 12 | 36 | 1260 | 72.24 | 7.9942 | 11 | 3/8" | 1.6901
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 62.3 | 186.9 | 6541.5 | 375.046
| Totale |  | 125.3 | 375.9 | 13156.5 | 754.306