## Foglio1
Faq.2337.2
scheda di calcolo
DEUMIDIFICATORE
A PARETE
nel residenziale
Ambienti |  | zona giorno | zona notte
DESCRIZIONE | Simb. | Dati | Dati | Dati | Dati
Superficie ambiente | m2 | 102 | 103
Altezza ambienti | m | 2.7 | 2.7
cubatura ambiente | m3 | 275.4 | 278.1 | 0 | 0
Temperatura ambiente | °C | 20 | 20
Umidità ambiente richiesta | UR % | 55 | 55
Contenuto acqua nell'aria diagramma 1 | gr/kg | 7 | 7
Temperatura ambiente | °C | 26 | 26 | 0 | 0
Incremento umidità ambiente ( abitato) | UR % | 65 | 65
Contenuto acqua nell'aria | gr/kg | 4 | 4
Temperatura esterna | °C | 32 | 32
Umidità esterna | UR % | 85 | 85
Contenuto acqua nell'aria | gr/kg | 25 | 25
Ricambio aria / h | n° | 0.5 | 0.5
Produzione acqua di condensa | L/h | 1.6524 | 1.6686 | 0 | 0
Deumidificatore | L/g | 27.7603 | 28.0325 | 0 | 0
Temperatura min condensa diretta amb. | °C | 17.5 | 17.5
DIAGRAMMA DI MOLLIER