## Foglio1
Fa.2339.2
CONDOMINIO RISTRUTTURAZIONE C.T CON LA
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO PRODUZIONE ACS
pannelli solari termici integrazione con caldaia a condensazione
Potenzialità termica impianto
Unità abitative | n° | 12 |  | Solegg. | Soleggiamento | Pann.Solari | dissipaz. | integraz. | solegg. | Dissip. | intrgraz.
Persone unità abittaiva | n° | 3 |  | tipo | da norma UNI | termici | estiva | invernale | n° ore /g | elettrica | elettr.
totale persone | n° | 36 |  | medio | kWh/g | m2 solar. t. | kWh/g | kWh/g |  | kW | kW
ACS | L/g | 1800 |  | invernale | 2.4286 | 39.8931 | 140.9239 | 0 | 6 | 23.4873 | 0
Acqua entrata | °C | 12 |  | annuale | 3.5104 | 27.5988 | 67.6362 | 29.8576 | 8 | 3.4498 | 3.7322
Acqua boiler | °C | 70 |  | estivo | 5.9611 | 16.2525 | 0 | 57.4127 | 10 | 0 | 9.5688
Potenzialità richiesta | kWh/g | 96.8832
Pannelli solari termici piani
P.S.Temici proposti TML | m H x L | 2,12 x 1,05
P.S. termici sup. captante | m2 | 1.87
Località | ANCONA
Assorbanza media annuale | kWh/m2 g | 3.51
Superficie assorbente P.S. termci | m2 | 36.8027
Pannelli solari termici | N° | 19.6806 | 20
Boiler d'accumulo | L | 1000 | 1000
Calcolo soleggiamento locale UNI 10349
Località | AGRIGENTO |  | Altit. m | 230 | Gradi g. | 729 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11.5 | g. riscald | 121
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 8.8 | 12.5 | 16.9 | 22.2 | 26.9 | 29.5 | 29.6 | 27 | 20.9 | 14.6 | 10.1 | 8.2
kW/m2 giorno | 2.4444 | 3.4722 | 4.6944 | 6.1667 | 7.4722 | 8.1944 | 8.2222 | 7.5 | 5.8056 | 4.0556 | 2.8056 | 2.2778
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 17.04 |  | kWh/m2 g. | 4.7333
Località | ALESSANDRIA |  | Altit. m | 95 | Gradi g. | 2559 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 180
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.7 | 7.5 | 11.6 | 15.8 | 18.5 | 20.5 | 22.6 | 18 | 13.4 | 8.5 | 5.3 | 4.2
kW/m2 giorno | 1.3056 | 2.0833 | 3.2222 | 4.3889 | 5.1389 | 5.6944 | 6.2778 | 5 | 3.7222 | 2.3611 | 1.4722 | 1.1667
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.295 |  | kWh/m2 g. | 3.1375
Foglio
Località | ANCONA |  | Altit. m | 16 | Gradi g. | 1668 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.1 | g. riscald | 166 | 1 di 12
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.3 | 8 | 12.1 | 15.7 | 18.2 | 24.1 | 26 | 22 | 17 | 10.5 | 5.5 | 4.1
kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.2222 | 3.3611 | 4.3611 | 5.0556 | 6.6944 | 7.2222 | 6.1111 | 4.7222 | 2.9167 | 1.5278 | 1.1389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.6375 |  | kWh/m2 g. | 3.5104
Valore medio ponderale | invernale | 2.4286 |  | estivo | 5.9611 |  | annuale | 3.5104
Località | AOSTA |  | Altit. m | 583 | Gradi g. | 2485 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.3 | 7.9 | 12.1 | 15.7 | 18.2 | 18.9 | 21 | 17.5 | 13.2 | 8.7 | 6.1 | 4.8
kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.1944 | 3.3611 | 4.3611 | 5.0556 | 5.25 | 5.8333 | 4.8611 | 3.6667 | 2.4167 | 1.6944 | 1.3333
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.205 |  | kWh/m2 g. | 3.1125

## Foglio2
Località | ASTI |  | Altit. m | 123 | Gradi g. | 2617 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.2 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.2 | 7.8 | 12 | 16.5 | 18.6 | 20.6 | 22.5 | 17.8 | 12.1 | 9.1 | 5.6 | 4.8
kW/m2 giorno | 1.4444 | 2.1667 | 3.3333 | 4.5833 | 5.1667 | 5.7222 | 6.25 | 4.9444 | 3.3611 | 2.5278 | 1.5556 | 1.3333
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.445 |  | kW/m2 g. | 3.1792
Località | AVELLINO |  | Altit. m | 348 | Gradi g. | 1742 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.1 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.4 | 8.4 | 12.7 | 17.1 | 22.5 | 22.7 | 26.9 | 25.9 | 17.3 | 12 | 7 | 4.9
kW/m2 giorno | 1.5 | 2.3333 | 3.5278 | 4.75 | 6.25 | 6.3056 | 7.4722 | 7.1944 | 4.8056 | 3.3333 | 1.9444 | 1.3611
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.71 |  | kW/m2 g. | 3.8083
Località | BARI |  | Altit. m | 5 | Gradi g. | 1185 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6.6 | 10.1 | 14.5 | 20.6 | 25.3 | 28 | 28.6 | 25.2 | 19 | 13.2 | 8 | 5.7
kW/m2 giorno | 1.8333 | 2.8056 | 4.0278 | 5.7222 | 7.0278 | 7.7778 | 7.9444 | 7 | 5.2778 | 3.6667 | 2.2222 | 1.5833
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 15.36 |  | kWh/m2 g. | 4.2667
Località | BATTIPAGLIA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1134 | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald | 120
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6.7 | 9.6 | 13.9 | 18.9 | 23.7 | 26.33 | 27.2 | 23.9 | 17.8 | 12.8 | 7.6 | 5.8
kW/m2 giorno | 1.8611 | 2.6667 | 3.8611 | 5.25 | 6.5833 | 7.3139 | 7.5556 | 6.6389 | 4.9444 | 3.5556 | 2.1111 | 1.6111
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.5673 |  | kW/m2 g. | 4.4961
Località | BERGAMO |  | Altit. m | 249 | Gradi g. | 2533 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.3 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.2 | 6.9 | 11.3 | 15.6 | 19.1 | 20.6 | 22.4 | 18.9 | 14 | 9.1 | 4.7 | 3.8
kW/m2 giorno | 1.1667 | 1.9167 | 3.1389 | 4.3333 | 5.3056 | 5.7222 | 6.2222 | 5.25 | 3.8889 | 2.5278 | 1.3056 | 1.0556
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.295 |  | kW/m2 g. | 3.1375
Località | BELLUNO |  | Altit. m | 383 | Gradi g. | 2936 | Temp.media stagionale °C |  |  | 4.9 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.3 | 7.5 | 11.9 | 15.3 | 19.3 | 20.5 | 21.9 | 17.8 | 13.9 | 9.1 | 4.8 | 3.9
kW/m2 giorno | 1.1944 | 2.0833 | 3.3056 | 4.25 | 5.3611 | 5.6944 | 6.0833 | 4.9444 | 3.8611 | 2.5278 | 1.3333 | 1.0833
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.265 |  | kW/m2 g. | 3.1292
Località | BENEVENTO |  | Altit. m | 135 | Gradi g. | 1316 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.7 | 12.9 | 17.2 | 20.9 | 24.6 | 27.4 | 23.1 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | 4.9
kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.4167 | 3.5833 | 4.7778 | 5.8056 | 6.8333 | 7.6111 | 6.4167 | 4.5556 | 3.0833 | 1.8333 | 1.3611
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.4625 |  | kW/m2 g. | 3.7396
Località | BOLOGNA |  | Altit. m | 54 | Gradi g. | 2259 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.3 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.5 | 8.1 | 12.1 | 17.3 | 21 | 23.6 | 25.6 | 21.2 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 4.1
kW/m2 giorno | 1.25 | 2.25 | 3.3611 | 4.8056 | 5.8333 | 6.5556 | 7.1111 | 5.8889 | 4.2778 | 2.75 | 1.5278 | 1.1389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.6225 |  | kW/m2 g. | 3.5063
Località | BRINDISI |  | Altit. m | 15 | Gradi g. | 1083 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 120
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 7 | 9.3 | 14.1 | 19.6 | 23.5 | 27 | 27.4 | 23.9 | 18.4 | 13 | 7.9 | 5.9
kW/m2 giorno | 1.9444 | 2.5833 | 3.9167 | 5.4444 | 6.5278 | 7.5 | 7.6111 | 6.6389 | 5.1111 | 3.6111 | 2.1944
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.775 |  | kW/m2 g. | 3.9812 |  |  |  | 1.6389
Località | BRESCIA |  | Altit. m | 149 | Gradi g. | 2410 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.9 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 16.1 | 20.4 | 20.6 | 24.4 | 20.2 | 14.8 | 9.2 | 5.3 | 4.3
kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.1667 | 3.4444 | 4.4722 | 5.6667 | 5.7222 | 6.7778 | 5.6111 | 4.1111 | 2.5556 | 1.4722 | 1.1944
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.0075 |  | kW/m2 g. | 3.3354
| Invernale kW/m2 g = 2,2 |  |  | Estivo kW/m2 g = 5,4 |  |  | Maggio / Settembre kW/m2 g = 5,6

## Foglio3
Località | BOLZANO |  | Altit. m | 262 | Gradi g. | 2791 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.1 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.5 | 8.2 | 12.7 | 16.5 | 20.6 | 21.3 | 22.5 | 17.5 | 14.2 | 9.3 | 5.1 | 3.9
kW/m2 giorno | 1.25 | 2.2778 | 3.5278 | 4.5833 | 5.7222 | 5.9167 | 6.25 | 4.8611 | 3.9444 | 2.5833 | 1.4167 | 1.0833
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.7225 |  | kW/m2 g. | 3.2563
Località | CAGLIARI |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 990 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 7.3 | 9.8 | 14.4 | 18.5 | 22.5 | 25 | 27.3 | 23.9 | 17.6 | 12.2 | 8.1 | 6.4
kW/m2 giorno | 2.0278 | 2.7222 | 4 | 5.1389 | 6.25 | 6.9444 | 7.5833 | 6.6389 | 4.8889 | 3.3889 | 2.25 | 1.7778
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.475 |  | kW/m2 g. | 4.0208
Località | CAMPOBASSO |  | Altit. m | 701 | Gradi g. | 2346 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.1 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 18.7 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 23.1 | 17.4 | 12 | 7.3 | 5.6
kW/m2 giorno | 1.7222 | 2.6389 | 3.75 | 5.1944 | 7.0833 | 7.0833 | 7.1389 | 6.4167 | 4.8333 | 3.3333 | 2.0278 | 1.5556
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.25 |  | kW/m2 g. | 3.9583
Località | CHIETI |  | Altit. m | 330 | Gradi g. | 1556 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.9 | 8.8 | 13.1 | 18.7 | 23.3 | 24.8 | 26.4 | 22.5 | 17.1 | 11.8 | 6.8 | 5.1
kW/m2 giorno | 1.6389 | 2.4444 | 3.6389 | 5.1944 | 6.4722 | 6.8889 | 7.3333 | 6.25 | 4.75 | 3.2778 | 1.8889 | 1.4167
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.8225 |  | kW/m2 g. | 3.8396
Località | CALTANISSETTA |  | Altit. m | 230 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.7 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 9 | 11.9 | 16 | 20.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 24.4 | 19.5 | 8.9 | 5.9 | 5
kW/m2 giorno | 2.5 | 3.3056 | 4.4444 | 5.7778 | 6.5278 | 7.8333 | 7.8333 | 6.7778 | 5.4167 | 2.4722 | 1.6389 | 1.3889
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 15.0975 |  | kW/m2 g. | 4.1937
Località | CUNEO |  | Altit. m | 534 | Gradi g. | 3012 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.8 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.5 | 9.1 | 11.5 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 18.3 | 16 | 12.4 | 8.7 | 5.9 | 5
kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.5278 | 3.1944 | 4.0556 | 4.5556 | 5.1667 | 5.0833 | 4.4444 | 3.4444 | 2.4167 | 1.6389 | 1.3889
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 10.65 |  | kW/m2 g. | 2.9583
Località | COMO |  | Altit. m | 201 | Gradi g. | 2228 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.2 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.6 | 6.8 | 11.1 | 14.6 | 18.1 | 20.5 | 22.1 | 18 | 13.1 | 9 | 4.9 | 4
kW/m2 giorno | 1.2778 | 1.8889 | 3.0833 | 4.0556 | 5.0278 | 5.6944 | 6.1389 | 5 | 3.6389 | 2.5 | 1.3611 | 1.1111
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.01 |  | kW/m2 g. | 3.0583
Località | CREMONA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | COSENZA |  | Altit. m | 238 | Gradi g. | 1317 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 7.7 | 11.8 | 15.3 | 21.8 | 25.7 | 28.8 | 28.9 | 26 | 20 | 12.9 | 9.4 | 7.7
kW/m2 giorno | 2.1389 | 3.2778 | 4.25 | 6.0556 | 7.1389 | 8 | 8.0278 | 7.2222 | 5.5556 | 3.5833 | 2.6111 | 2.1389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 16.2 |  | kW/m2 g. | 4.5
Località | CATANIA |  | Altit. m | 7 | Gradi g. | 833 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 121
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 9 | 11.9 | 16 | 20.9 | 29.5 | 28.2 | 28.2 | 29.4 | 20.5 | 13.7 | 10.2 | 8
kW/m2 giorno | 2.5 | 3.3056 | 4.4444 | 5.8056 | 8.1944 | 7.8333 | 7.8333 | 8.1667 | 5.6944 | 3.8056 | 2.8333 | 2.2222
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 16.9125 |  | kW/m2 g. | 4.6979
Località | CATANZARO |  | Altit. m | 320 | Gradi g. | 2130 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.8 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 7.3 | 11.2 | 12.8 | 18.9 | 24.1 | 26.9 | 27.4 | 25.2 | 16.8 | 12.5 | 7.9 | 6.5
kW/m2 giorno | 2.0278 | 3.1111 | 3.5556 | 5.25 | 6.6944 | 7.4722 | 7.6111 | 7 | 4.6667 | 3.4722 | 2.1944 | 1.8056
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.8125 |  | kW/m2 g. | 4.1146

## Foglio4
Località | ENNA |  | Altit. m | 931 | Gradi g. | 2248 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.7 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 9.1 | 11.9 | 16.1 | 21.1 | 25.7 | 28.6 | 28.6 | 26 | 19.8 | 13.9 | 10.1 | 7.9
kW/m2 giorno | 2.5278 | 3.3056 | 4.4722 | 5.8611 | 7.1389 | 7.9444 | 7.9444 | 7.2222 | 5.5 | 3.8611 | 2.8056 | 2.1944
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 16.41 |  | kW/m2 g. | 4.5583
Località | FERRARA |  | Altit. m | 9 | Gradi g. | 2326 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.7 | 10.9 | 17.4 | 21.1 | 22.4 | 23.9 | 19.2 | 15.6 | 10.7 | 4.7 | 3.4
kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.1389 | 3.0278 | 4.8333 | 5.8611 | 6.2222 | 6.6389 | 5.3333 | 4.3333 | 2.9722 | 1.3056 | 0.94444
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.12 |  | kW/m2 g. | 3.3667
Località | FOGGIA |  | Altit. m | 76 | Gradi g. | 1530 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.2 | g. riscald | 165
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6.4 | 9.7 | 13.8 | 19.5 | 23.8 | 25.7 | 26.6 | 23.2 | 17.8 | 12.5 | 7.7 | 5.7
kW/m2 giorno | 1.7778 | 2.6944 | 3.8333 | 5.4167 | 6.6111 | 7.1389 | 7.3889 | 6.4444 | 4.9444 | 3.4722 | 2.1389 | 1.5833
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.43 |  | kW/m2 g. | 4.0083
Località | FIRENZE |  | Altit. m | 40 | Gradi g. | 1821 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.2 | g. riscald | 165
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.1 | 8.2 | 12.2 | 17.4 | 21.9 | 24.1 | 24.6 | 21.7 | 16.3 | 10.9 | 6.1 | 4.6
kW/m2 giorno | 1.4167 | 2.2778 | 3.3889 | 4.8333 | 6.0833 | 6.6944 | 6.8333 | 6.0278 | 4.5278 | 3.0278 | 1.6944 | 1.2778
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.9825 |  | kW/m2 g. | 3.6063
Località | FORLI' |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | FROSINONE |  | Altit. m | 291 | Gradi g. | 2196 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.2 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.5 | 9.2 | 13.8 | 17.4 | 20.9 | 24.6 | 25.9 | 22.3 | 17.2 | 11.6 | 7.4 | 5.6
kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.5556 | 3.8333 | 4.8333 | 5.8056 | 6.8333 | 7.1944 | 6.1944 | 4.7778 | 3.2222 | 2.0556 | 1.5556
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.605 |  | kW/m2 g. | 3.7792
Località | GENOVA |  | Altit. m | 19 | Gradi g. | 1435 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.3 | 8.2 | 12.5 | 14.9 | 19.6 | 22.7 | 24.8 | 20.5 | 15.4 | 10.8 | 5.8 | 4.9
kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.2778 | 3.4722 | 4.1389 | 5.4444 | 6.3056 | 6.8889 | 5.6944 | 4.2778 | 3 | 1.6111 | 1.3611
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.405 |  | kW/m2 g. | 3.4458
Località | GORIZIA |  | Altit. m | 84 | Gradi g. | 2333 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.6 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.1 | 11.4 | 16.2 | 19.6 | 21.4 | 23 | 19.9 | 14.6 | 9.3 | 5.3 | 3.9
kW/m2 giorno | 1.2778 | 1.9722 | 3.1667 | 4.5 | 5.4444 | 5.9444 | 6.3889 | 5.5278 | 4.0556 | 2.5833 | 1.4722 | 1.0833
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.7225 |  | kW/m2 g. | 3.2563
Località | GROSSETO |  | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.4 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6 | 9.7 | 12.8 | 17.2 | 22.3 | 25.5 | 27.1 | 23.3 | 16.9 | 11.7 | 6.7 | 5
kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.6944 | 3.5556 | 4.7778 | 6.1944 | 7.0833 | 7.5278 | 6.4722 | 4.6944 | 3.25 | 1.8611 | 1.3889
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.815 |  | kW/m2 g. | 3.8375

## Foglio5
Località | GROSSETO |  | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.4 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6 | 9.7 | 12.8 | 17.2 | 22.3 | 25.5 | 27.1 | 23.3 | 16.9 | 11.7 | 6.7 | 5
kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.6944 | 3.5556 | 4.7778 | 6.1944 | 7.0833 | 7.5278 | 6.4722 | 4.6944 | 3.25 | 1.8611 | 1.3889
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.815 |  | kW/m2 g. | 3.8375
Località | IMPERIA |  | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1201 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6 | 9 | 13.3 | 18.5 | 22.1 | 24.7 | 26.4 | 21.7 | 16.5 | 11.6 | 6.9 | 5.6
kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.5 | 3.6944 | 5.1389 | 6.1389 | 6.8611 | 7.3333 | 6.0278 | 4.5833 | 3.2222 | 1.9167 | 1.5556
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.6725 |  | kW/m2 g. | 3.7979
Località | ISERNIA |  | Altit. m | 423 | Gradi g. | 1866 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.4 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6 | 8.7 | 12.9 | 16.4 | 19.7 | 23.3 | 25.2 | 23.7 | 16.2 | 10.8 | 6.8 | 5.2
kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.4167 | 3.5833 | 4.5556 | 5.4722 | 6.4722 | 7 | 6.5833 | 4.5 | 3 | 1.8889 | 1.4444
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 13.1175 |  | kW/m2 g. | 3.6437
Località | CROTONE |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | LECCO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | LODI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | Lecce |  | Altit. m | 8 | Gradi g. | 1201 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 6.8 | 9.8 | 13.6 | 18.9 | 23.6 | 26.1 | 27.2 | 24 | 17.9 | 12.3 | 7.4 | 5.9
kW/m2 giorno | 1.8889 | 2.7222 | 3.7778 | 5.25 | 6.5556 | 7.25 | 7.5556 | 6.6667 | 4.9722 | 3.4167 | 2.0556 | 1.6389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 14.5125 |  | kW/m2 g. | 4.0312
Località | LIVORNO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | Latina |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | LUCCA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio6
Località | MACERA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MESSINA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MILANO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MANTOVA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MODENA |  | Altit. m | 34 | Gradi g. | 2258 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.4 | 7 | 11.8 | 17.2 | 21.6 | 24 | 25 | 20.3 | 15.1 | 10 | 5.3 | 4.1
kW/m2 giorno | 1.2222 | 1.9444 | 3.2778 | 4.7778 | 6 | 6.6667 | 6.9444 | 5.6389 | 4.1944 | 2.7778 | 1.4722 | 1.1389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.435 |  | kW/m2 g. | 3.4542
Località | MASSA CARRARA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MASSA CARRARA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | MATERA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | NAPOLI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | NOVARA |  | Altit. m | 159 | Gradi g. | 2463 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6 | g. riscald | 183
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4 | 7.2 | 11.8 | 16.8 | 20 | 22.4 | 24.3 | 19.6 | 14.2 | 8.2 | 4.8 | 3.4
kW/m2 giorno | 1.1111 | 2 | 3.2778 | 4.6667 | 5.5556 | 6.2222 | 6.75 | 5.4444 | 3.9444 | 2.2778 | 1.3333 | 0.94444
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.7525 |  | kW/m2 g. | 3.2646

## Foglio7
Località | NUORO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | NUORO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | ORISTANO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PADOVA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PARMA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PESCARA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1718 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.6 | 12.8 | 18.5 | 23 | 24.4 | 26.1 | 22.2 | 16.8 | 11.5 | 6.7 | 4.9
kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.3889 | 3.5556 | 5.1389 | 6.3889 | 6.7778 | 7.25 | 6.1667 | 4.6667 | 3.1944 | 1.8611 | 1.3611
Valore medio ponderale | inverno | kW/m2 g | 3.1806 | MJ/m2 g. | 13.59 |  | kW/m2 g. | 3.775 |  | Estivo | kW/m2g | 6.0648
Località | PIACENZA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PIACENZA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PISA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PORDENONE |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio8
Località | PRATO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PARMA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PAVIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PESARO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | PISTOIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | POTENZA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | RAVENNA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | REGGIO CALABRIAREGGIO EMILIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | RAGUSA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Località | RAGUSA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Località | RIETI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio9
Località | ROMA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | RIMINI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | ROVIGO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SIENA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SIENA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SONDRIO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | LA SPEZIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SIRACUSA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SASSARI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | SAVONA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio10
Località | TARANTO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TERAMO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TRENTO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TORINO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TRAPANI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TERNI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TRISTE |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | TREVISO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | UDINE |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VARESE |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio11
Località | VERBANIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VERCELLI |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VENEZIA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VICENZA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VERONA |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0
Località | VITERBO |  | Altit. m |  | Gradi g. |  | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 0 |  | kW/m2 g. | 0

## Foglio12
Località | GROSSETO | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C | 9.4 | g. riscald | 166