## Foglio1
Faq.2347.2
COLPO D'ARIETE NEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Pressione di rete "bar" | 3
∆t = tempo di chiusura del componente "s" | 0.1
v= velocità del fluido termico | 2
L= lunghezza della tubazione "m" | 12
g= accelerazione di gravità " 9,81 m/s2 | 9.81
∆p= sovrapressione del colpo d'ariete " m c.a." | 7.8287
Pressione totale "bar" | 10.8287