## Foglio1
[6 empty] | SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TERMINALI IN SERIE | [8 empty] | Faq.2378.2
con portate progressive nelle tubazioni
Regolazione delle portate con detentori ad apertura micrometrica
rad. n°1 rad.n°2 rad.n° 3 rad.n° …..
1
CORPO SCALDANTE
[15 empty] | diametro | di | Q
Pos. |  | Disegno |  | Valori |  | TUBAZIONE ANELLO | [6 empty] | Q max | 171 | detentore | mm | L/h max
radiat. |  | Rad. |  | progressivi | progressivi | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | detentore |  | portata | Giri apert. | 3/8" | 11 | 170.973
| ambiente | N° | W | W tubaz. | L/h | L=m (and+riit) | di=mm | d proposto | D mm | dp m | di | di proposto | L/h | N° | 1/2" | 16 | 361.728
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3/4" | 20 | 565.2
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 20x2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
1 | Studio | 4 | 1040 | 1040 | 60.0427 | 4.5 | 6.5187 | 16 | 20x2 | 0.080513 | 6.3663 | 11 | 58.9333 | 1.3786
2 | Bagno | 3 | 431 | 1471 | 84.9257 | 7 | 7.7526 | 16 | 20x2 | 0.23803 | 4.0984 | 11 | 24.4233 | 0.57131
3 | Cucina | 2 | 840 | 2311 | 133.4217 | 5.5 | 9.7172 | 16 | 20x2 | 0.43175 | 5.7215 | 11 | 47.6 | 1.1135
4 | Corridoio | 1 | 740 | 3051 | 176.1444 | 8.5 | 11.1651 | 16 | 20x2 | 1.1161 | 5.3702 | 11 | 41.9333 | 0.9809
5 | Soggiorno | 5 | 1960 | 5011 | 289.3017 | 3 | 14.3088 | 16 | 20x2 | 0.98739 | 8.7398 | 11 | 111.0667 | 2.5981
| TOTALE |  | 5011 | 5011 | 289.3017 | 75 |  | totale ∆p con valvole + detentori |  | 3.4817
Pos. |  | Disegno |  | Valori |  | TUBAZIONE ANELLO | [6 empty] | Q max | 171
radiat. |  | Rad. |  | progressivi | progressivi | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | detentore |  | portata | Giri apert.
| ambiente | N° | W | W tubaz. | L/h | L=m | di=mm | d proposto | D mm | dp m | di | di proposto | L/h | N°
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Camera 1 | 8 | 1210 | 1210 | 69.8573 | 7 | 7.0313 | 16 | 20x2 | 0.16578 | 6.867 | 11 | 68.5667 | 1.6039
2 | Bgmo | 7 | 512 | 1722 | 99.4168 | 9 | 8.388 | 16 | 20x2 | 0.40972 | 4.4669 | 11 | 29.0133 | 0.67867
3 | Camera 2 | 9 | 1200 | 2922 | 168.6968 | 11 | 10.9265 | 16 | 20x2 | 1.3333 | 6.8385 | 11 | 68 | 1.5906
| TOTALE |  | 2922 | 2922 | 168.6968 | 54 |  | totale ∆p con valvole + detentori |  | 2.3288 |  |  | 202.0076
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Legenda
1 | Posizione radiatore
2 | Denominazione ambiente
3 | Dalla planimetria numero ambiente
4 | Indicare potenza termica da elaborato tecnico |  |  |  |  | sommatoria
5 | Sommatoria progressiva della potenze termiche |  |  |  |  | sommatoria
6 | Portata acqua progressiva |  |  |  |  | sommatoria
7 | Lunghezza della tubazione da un terminale al successivo |  |  |  |  | sommatoria x 2 andata e ritorno
8 | Diametro teorico della tubazione
9 | Diametro interno della tubazione proposto
10 | Diametro commerciale
11 | Perdita di carico tratto tubazione |  |  |  |  | sommatoria (andata + ritorno
12 | Detentore diammetro teorico
13 | Diammetro proposto
14 | Portata acqua terminale |  |  |  |  | sommatoria
15 | Giri di apertura del detentore
10
9
8
….1