## Foglio1
SOLEGGIAMENTO MEDIO ANNUALE PROVINCIE ITALIANE
PRODUZIONE ACS DA PANNELLI SOLARI TERMICI
Insolazione
media annuale
| Località | AGRIGENTO
| Unità abitative | n° | 20
| Persone APPARTAMENTO | n° | 3
| totale persone | n° | 60
| ACS | L/g | 2250
| Acqua entrata | °C | 12
| Acqua boiler | °C | 65
| Potenzialità richiesta | kWh/g | 138.33
| Potenzialità da soleggiamento | kWh/m2 g | 4.73
Produttore pannelli solari termici
| Dimensioni | H x L | 2,125 x 1,025
| Superficie captante | m2 | 1.87
| Grado direndimento ( da produttore( | % | 76.7
| Pannelli solari termici | n° | 20.39
| Boiler | L | 1906.4696 | 2000
| Vaso d'espansione | L | 80 | 80
Nota: D.L. 199-21
In un sistema condominiale la copertura del solare termico per la produzione dell'acqua calda sanitaria è del 60%
Il restante 40% verrà ubicato al gruppo energetico che comprenderà anche il riscaldamento ambienti
1 | Località | AGRIGENTO |  | Altit. m | 230 | Gradi g. | 729 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11.5 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 8.8 | 12.5 | 16.9 | 22.2 | 26.9 | 29.5 | 29.6 | 27 | 20.9 | 14.6 | 10.1 | 8.2
| kW/m2 giorno | 2.4444 | 3.4722 | 4.6944 | 6.1667 | 7.4722 | 8.1944 | 8.2222 | 7.5 | 5.8056 | 4.0556 | 2.8056 | 2.2778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 17.04; 7: kW/m2 g.; 8: 4.7333
2 | Località | ALESSANDRIA |  | Altit. m | 95 | Gradi g. | 2559 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 180
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.7 | 7.5 | 11.6 | 15.8 | 18.5 | 20.5 | 22.6 | 18 | 13.4 | 8.5 | 5.3 | 4.2
| kW/m2 giorno | 1.3056 | 2.0833 | 3.2222 | 4.3889 | 5.1389 | 5.6944 | 6.2778 | 5 | 3.7222 | 2.3611 | 1.4722 | 1.1667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.295; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1375
3 | Località | ANCONA |  | Altit. m | 16 | Gradi g. | 1668 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.1 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 8 | 12.1 | 15.7 | 18.2 | 24.1 | 26 | 22 | 17 | 10.5 | 5.5 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.2222 | 3.3611 | 4.3611 | 5.0556 | 6.6944 | 7.2222 | 6.1111 | 4.7222 | 2.9167 | 1.5278 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.6375; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5104
4 | Località | AOSTA |  | Altit. m | 583 | Gradi g. | 2485 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 7.9 | 12.1 | 15.7 | 18.2 | 18.9 | 21 | 17.5 | 13.2 | 8.7 | 6.1 | 4.8
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.1944 | 3.3611 | 4.3611 | 5.0556 | 5.25 | 5.8333 | 4.8611 | 3.6667 | 2.4167 | 1.6944 | 1.3333
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.205; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1125
5 | Località | ASCOLI PICENO |  | Altit. m | 154 | Gradi g. | 1698 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.4 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.4 | 8.2 | 12.6 | 17.2 | 20.8 | 23.7 | 25.6 | 22.3 | 16.3 | 10.4 | 6.4 | 4.8
| kW/m2 giorno | 1.5 | 2.2778 | 3.5 | 4.7778 | 5.7778 | 6.5833 | 7.1111 | 6.1944 | 4.5278 | 2.8889 | 1.7778 | 1.3333
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.0275; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6187
6 | Località | ACQUILA |  | Altit. m | 714 | Gradi g. | 2514 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.1 | 8.4 | 12 | 16.8 | 19.3 | 21.1 | 23.6 | 20.1 | 15.7 | 10.6 | 6.4 | 5.1
| kW/m2 giorno | 1.6944 | 2.3333 | 3.3333 | 4.6667 | 5.3611 | 5.8611 | 6.5556 | 5.5833 | 4.3611 | 2.9444 | 1.7778 | 1.4167
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.39; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4417
7 | Località | AREZZO |  | Altit. m | 296 | Gradi g. | 2104 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.1 | 7.6 | 11.2 | 13.1 | 19.2 | 20.2 | 23.1 | 19.2 | 14.9 | 9.4 | 5.8 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.4167 | 2.1111 | 3.1111 | 3.6389 | 5.3333 | 5.6111 | 6.4167 | 5.3333 | 4.1389 | 2.6111 | 1.6111 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.4675; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1854
8 | Località | ASTI |  | Altit. m | 123 | Gradi g. | 2617 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.2 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.2 | 7.8 | 12 | 16.5 | 18.6 | 20.6 | 22.5 | 17.8 | 12.1 | 9.1 | 5.6 | 4.8
| kW/m2 giorno | 1.4444 | 2.1667 | 3.3333 | 4.5833 | 5.1667 | 5.7222 | 6.25 | 4.9444 | 3.3611 | 2.5278 | 1.5556 | 1.3333
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.445; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1792
9 | Località | AVELLINO |  | Altit. m | 348 | Gradi g. | 1742 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.1 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.4 | 8.4 | 12.7 | 17.1 | 22.5 | 22.7 | 26.9 | 25.9 | 17.3 | 12 | 7 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5 | 2.3333 | 3.5278 | 4.75 | 6.25 | 6.3056 | 7.4722 | 7.1944 | 4.8056 | 3.3333 | 1.9444 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.71; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8083
10 | Località | BARI |  | Altit. m | 5 | Gradi g. | 1185 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.6 | 10.1 | 14.5 | 20.6 | 25.3 | 28 | 28.6 | 25.2 | 19 | 13.2 | 8 | 5.7
| kW/m2 giorno | 1.8333 | 2.8056 | 4.0278 | 5.7222 | 7.0278 | 7.7778 | 7.9444 | 7 | 5.2778 | 3.6667 | 2.2222 | 1.5833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.36; 7: kWh/m2 g.; 8: 4.2667
| Località | BATTIPAGLIA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1134 | Temp.media stagionale °C |  |  |  | g. riscald | 120
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.7 | 9.6 | 13.9 | 18.9 | 23.7 | 26.33 | 27.2 | 23.9 | 17.8 | 12.8 | 7.6 | 5.8
| kW/m2 giorno | 1.8611 | 2.6667 | 3.8611 | 5.25 | 6.5833 | 7.3139 | 7.5556 | 6.6389 | 4.9444 | 3.5556 | 2.1111 | 1.6111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.5673; 7: kW/m2 g.; 8: 4.4961
11 | Località | BERGAMO |  | Altit. m | 249 | Gradi g. | 2533 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.2 | 6.9 | 11.3 | 15.6 | 19.1 | 20.6 | 22.4 | 18.9 | 14 | 9.1 | 4.7 | 3.8
| kW/m2 giorno | 1.1667 | 1.9167 | 3.1389 | 4.3333 | 5.3056 | 5.7222 | 6.2222 | 5.25 | 3.8889 | 2.5278 | 1.3056 | 1.0556
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.295; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1375
12 | Località | BELLUNO |  | Altit. m | 383 | Gradi g. | 2936 | Temp.media stagionale °C |  |  | 4.9 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.3 | 7.5 | 11.9 | 15.3 | 19.3 | 20.5 | 21.9 | 17.8 | 13.9 | 9.1 | 4.8 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.1944 | 2.0833 | 3.3056 | 4.25 | 5.3611 | 5.6944 | 6.0833 | 4.9444 | 3.8611 | 2.5278 | 1.3333 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.265; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1292
13 | Località | BENEVENTO |  | Altit. m | 135 | Gradi g. | 1316 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.7 | 12.9 | 17.2 | 20.9 | 24.6 | 27.4 | 23.1 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.4167 | 3.5833 | 4.7778 | 5.8056 | 6.8333 | 7.6111 | 6.4167 | 4.5556 | 3.0833 | 1.8333 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.4625; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7396
14 | Località | BOLOGNA |  | Altit. m | 54 | Gradi g. | 2259 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.5 | 8.1 | 12.1 | 17.3 | 21 | 23.6 | 25.6 | 21.2 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.25 | 2.25 | 3.3611 | 4.8056 | 5.8333 | 6.5556 | 7.1111 | 5.8889 | 4.2778 | 2.75 | 1.5278 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.6225; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5063
15 | Località | BRINDISI |  | Altit. m | 15 | Gradi g. | 1083 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 120
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7 | 9.3 | 14.1 | 19.6 | 23.5 | 27 | 27.4 | 23.9 | 18.4 | 13 | 7.9 | 5.9
| kW/m2 giorno | 1.9444 | 2.5833 | 3.9167 | 5.4444 | 6.5278 | 7.5 | 7.6111 | 6.6389 | 5.1111 | 3.6111 | 2.1944 | 1.6389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.775; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1042
16 | Località | BRESCIA |  | Altit. m | 149 | Gradi g. | 2410 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.9 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 16.1 | 20.4 | 20.6 | 24.4 | 20.2 | 14.8 | 9.2 | 5.3 | 4.3
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.1667 | 3.4444 | 4.4722 | 5.6667 | 5.7222 | 6.7778 | 5.6111 | 4.1111 | 2.5556 | 1.4722 | 1.1944
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.0075; 7: kW/m2 g.; 8: 3.3354
|  | Invernale kW/m2 g = 2,2 |  |  | Estivo kW/m2 g = 5,4 |  |  | Maggio / Settembre kW/m2 g = 5,6
17 | Località | BOLZANO |  | Altit. m | 262 | Gradi g. | 2791 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.1 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.5 | 8.2 | 12.7 | 16.5 | 20.6 | 21.3 | 22.5 | 17.5 | 14.2 | 9.3 | 5.1 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.25 | 2.2778 | 3.5278 | 4.5833 | 5.7222 | 5.9167 | 6.25 | 4.8611 | 3.9444 | 2.5833 | 1.4167 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.7225; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2563
18 | Località | CAGLIARI |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 990 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.3 | 9.8 | 14.4 | 18.5 | 22.5 | 25 | 27.3 | 23.9 | 17.6 | 12.2 | 8.1 | 6.4
| kW/m2 giorno | 2.0278 | 2.7222 | 4 | 5.1389 | 6.25 | 6.9444 | 7.5833 | 6.6389 | 4.8889 | 3.3889 | 2.25 | 1.7778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.475; 7: kW/m2 g.; 8: 4.0208
19 | Località | CAMPOBASSO |  | Altit. m | 701 | Gradi g. | 2346 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.1 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 18.7 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 23.1 | 17.4 | 12 | 7.3 | 5.6
| kW/m2 giorno | 1.7222 | 2.6389 | 3.75 | 5.1944 | 7.0833 | 7.0833 | 7.1389 | 6.4167 | 4.8333 | 3.3333 | 2.0278 | 1.5556
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.25; 7: kW/m2 g.; 8: 3.9583
20 | Località | CASERTA |  | Altit. m | 68 | Gradi g. | 1013 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.8 | 9.7 | 14.5 | 19.6 | 23.8 | 27.1 | 27.8 | 24.2 | 18.3 | 12.9 | 7.8 | 5.9
| kW/m2 giorno | 1.8889 | 2.6944 | 4.0278 | 5.4444 | 6.6111 | 7.5278 | 7.7222 | 6.7222 | 5.0833 | 3.5833 | 2.1667 | 1.6389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.88; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1333
21 | Località | CHIETI |  | Altit. m | 330 | Gradi g. | 1556 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.9 | 8.8 | 13.1 | 18.7 | 23.3 | 24.8 | 26.4 | 22.5 | 17.1 | 11.8 | 6.8 | 5.1
| kW/m2 giorno | 1.6389 | 2.4444 | 3.6389 | 5.1944 | 6.4722 | 6.8889 | 7.3333 | 6.25 | 4.75 | 3.2778 | 1.8889 | 1.4167
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.8225; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8396
22 | Località | CALTANISSETTA |  | Altit. m | 230 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.7 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 9 | 11.9 | 16 | 20.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 24.4 | 19.5 | 8.9 | 5.9 | 5
| kW/m2 giorno | 2.5 | 3.3056 | 4.4444 | 5.7778 | 6.5278 | 7.8333 | 7.8333 | 6.7778 | 5.4167 | 2.4722 | 1.6389 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.0975; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1937
23 | Località | CUNEO |  | Altit. m | 534 | Gradi g. | 3012 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.8 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 9.1 | 11.5 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 18.3 | 16 | 12.4 | 8.7 | 5.9 | 5
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.5278 | 3.1944 | 4.0556 | 4.5556 | 5.1667 | 5.0833 | 4.4444 | 3.4444 | 2.4167 | 1.6389 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 10.65; 7: kW/m2 g.; 8: 2.9583
24 | Località | COMO |  | Altit. m | 201 | Gradi g. | 2228 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.2 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 6.8 | 11.1 | 14.6 | 18.1 | 20.5 | 22.1 | 18 | 13.1 | 9 | 4.9 | 4
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 1.8889 | 3.0833 | 4.0556 | 5.0278 | 5.6944 | 6.1389 | 5 | 3.6389 | 2.5 | 1.3611 | 1.1111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.01; 7: kW/m2 g.; 8: 3.0583
25 | Località | 1: CREMONA; 3: Altit. m; 5: Gradi g.; 7: Temp.media stagionale °C; 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.7 | 11.8 | 17.3 | 21.8 | 25.7 | 29.6 | 28.9 | 26 | 20 | 12.9 | 9.4 | 7.7
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 16.41; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
26 | Località | COSENZA |  | Altit. m | 238 | Gradi g. | 1317 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.7 | 11.8 | 15.3 | 21.8 | 25.7 | 28.8 | 28.9 | 26 | 20 | 12.9 | 9.4 | 7.7
| kW/m2 giorno | 2.1389 | 3.2778 | 4.25 | 6.0556 | 7.1389 | 8 | 8.0278 | 7.2222 | 5.5556 | 3.5833 | 2.6111 | 2.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 16.2; 7: kW/m2 g.; 8: 4.5
27 | Località | CATANIA |  | Altit. m | 7 | Gradi g. | 833 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 9 | 11.9 | 16 | 20.9 | 29.5 | 28.2 | 28.2 | 29.4 | 20.5 | 13.7 | 10.2 | 8
| kW/m2 giorno | 2.5 | 3.3056 | 4.4444 | 5.8056 | 8.1944 | 7.8333 | 7.8333 | 8.1667 | 5.6944 | 3.8056 | 2.8333 | 2.2222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 16.9125; 7: kW/m2 g.; 8: 4.6979
28 | Località | CATANZARO |  | Altit. m | 320 | Gradi g. | 2130 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.8 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.3 | 11.2 | 12.8 | 18.9 | 24.1 | 26.9 | 27.4 | 25.2 | 16.8 | 12.5 | 7.9 | 6.5
| kW/m2 giorno | 2.0278 | 3.1111 | 3.5556 | 5.25 | 6.6944 | 7.4722 | 7.6111 | 7 | 4.6667 | 3.4722 | 2.1944 | 1.8056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.8125; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1146
29 | Località | ENNA |  | Altit. m | 931 | Gradi g. | 2248 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.7 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 9.1 | 11.9 | 16.1 | 21.1 | 25.7 | 28.6 | 28.6 | 26 | 19.8 | 13.9 | 10.1 | 7.9
| kW/m2 giorno | 2.5278 | 3.3056 | 4.4722 | 5.8611 | 7.1389 | 7.9444 | 7.9444 | 7.2222 | 5.5 | 3.8611 | 2.8056 | 2.1944
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 16.41; 7: kW/m2 g.; 8: 4.5583
30 | Località | FERRARA |  | Altit. m | 9 | Gradi g. | 2326 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.7 | 10.9 | 17.4 | 21.1 | 22.4 | 23.9 | 19.2 | 15.6 | 10.7 | 4.7 | 3.4
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.1389 | 3.0278 | 4.8333 | 5.8611 | 6.2222 | 6.6389 | 5.3333 | 4.3333 | 2.9722 | 1.3056 | 0.94444
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.12; 7: kW/m2 g.; 8: 3.3667
| Località | FOGGIA |  | Altit. m | 76 | Gradi g. | 1530 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.2 | g. riscald | 165
31 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.4 | 9.7 | 13.8 | 19.5 | 23.8 | 25.7 | 26.6 | 23.2 | 17.8 | 12.5 | 7.7 | 5.7
| kW/m2 giorno | 1.7778 | 2.6944 | 3.8333 | 5.4167 | 6.6111 | 7.1389 | 7.3889 | 6.4444 | 4.9444 | 3.4722 | 2.1389 | 1.5833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.43; 7: kW/m2 g.; 8: 4.0083
32 | Località | FIRENZE |  | Altit. m | 40 | Gradi g. | 1821 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.2 | g. riscald | 165
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.1 | 8.2 | 12.2 | 17.4 | 21.9 | 24.1 | 24.6 | 21.7 | 16.3 | 10.9 | 6.1 | 4.6
| kW/m2 giorno | 1.4167 | 2.2778 | 3.3889 | 4.8333 | 6.0833 | 6.6944 | 6.8333 | 6.0278 | 4.5278 | 3.0278 | 1.6944 | 1.2778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.9825; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6063
33 | Località | FORLI' |  | Altit. m | 34 | Gradi g. | 2087 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.8 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.8 | 7.9 | 12.6 | 17.6 | 22.2 | 25.3 | 26.6 | 22.2 | 16.6 | 10.3 | 5.5 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.3333 | 2.1944 | 3.5 | 4.8889 | 6.1667 | 7.0278 | 7.3889 | 6.1667 | 4.6111 | 2.8611 | 1.5278 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.1775; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6604
34 | Località | FROSINONE |  | Altit. m | 291 | Gradi g. | 2196 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.2 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 9.2 | 13.8 | 17.4 | 20.9 | 24.6 | 25.9 | 22.3 | 17.2 | 11.6 | 7.4 | 5.6
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.5556 | 3.8333 | 4.8333 | 5.8056 | 6.8333 | 7.1944 | 6.1944 | 4.7778 | 3.2222 | 2.0556 | 1.5556
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.605; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7792
35 | Località | GENOVA |  | Altit. m | 19 | Gradi g. | 1435 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 8.2 | 12.5 | 14.9 | 19.6 | 22.7 | 24.8 | 20.5 | 15.4 | 10.8 | 5.8 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.2778 | 3.4722 | 4.1389 | 5.4444 | 6.3056 | 6.8889 | 5.6944 | 4.2778 | 3 | 1.6111 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.405; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4458
36 | Località | GORIZIA |  | Altit. m | 84 | Gradi g. | 2333 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.1 | 11.4 | 16.2 | 19.6 | 21.4 | 23 | 19.9 | 14.6 | 9.3 | 5.3 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 1.9722 | 3.1667 | 4.5 | 5.4444 | 5.9444 | 6.3889 | 5.5278 | 4.0556 | 2.5833 | 1.4722 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.7225; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2563
37 | Località | GROSSETO |  | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1550 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.4 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6 | 9.7 | 12.8 | 17.2 | 22.3 | 25.5 | 27.1 | 23.3 | 16.9 | 11.7 | 6.7 | 5
| kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.6944 | 3.5556 | 4.7778 | 6.1944 | 7.0833 | 7.5278 | 6.4722 | 4.6944 | 3.25 | 1.8611 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.815; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8375
38 | Località | IMPERIA |  | Altit. m | 10 | Gradi g. | 1201 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6 | 9 | 13.3 | 18.5 | 22.1 | 24.7 | 26.4 | 21.7 | 16.5 | 11.6 | 6.9 | 5.6
| kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.5 | 3.6944 | 5.1389 | 6.1389 | 6.8611 | 7.3333 | 6.0278 | 4.5833 | 3.2222 | 1.9167 | 1.5556
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.6725; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7979
39 | Località | ISERNIA |  | Altit. m | 423 | Gradi g. | 1866 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.4 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6 | 8.7 | 12.9 | 16.4 | 19.7 | 23.3 | 25.2 | 23.7 | 16.2 | 10.8 | 6.8 | 5.2
| kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.4167 | 3.5833 | 4.5556 | 5.4722 | 6.4722 | 7 | 6.5833 | 4.5 | 3 | 1.8889 | 1.4444
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.1175; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6437
40 | Località | CROTONE |  | Altit. m | 8 | Gradi g. | 899 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.4 | 10.7 | 14.5 | 19.3 | 23.5 | 26.1 | 27.6 | 24.3 | 17.9 | 13 | 8.6 | 6.4
| kW/m2 giorno | 2.0556 | 2.9722 | 4.0278 | 5.3611 | 6.5278 | 7.25 | 7.6667 | 6.75 | 4.9722 | 3.6111 | 2.3889 | 1.7778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.9475; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1521
41 | Località | LECCO |  | Altit. m | 219 | Gradi g. | 2383 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.7 | 7 | 11.4 | 15.8 | 18.4 | 20.7 | 22.1 | 18.2 | 13.4 | 9.1 | 5.1 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.3056 | 1.9444 | 3.1667 | 4.3889 | 5.1111 | 5.75 | 6.1389 | 5.0556 | 3.7222 | 2.5278 | 1.4167 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.25; 7: kW/m2 g.; 8: 3.125
42 | Località | LODI |  | Altit. m | 87 | Gradi g. | 2592 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6 | g. riscald | 183 | 3
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.7 | 6.8 | 11.3 | 20 | 23 | 24.5 | 19.6 | 13.8 | 8.2 | 4.4 | 4.4 | 3.2
| kW/m2 giorno | 1.0278 | 1.8889 | 3.1389 | 5.5556 | 6.3889 | 6.8056 | 5.4444 | 3.8333 | 2.2778 | 1.2222 | 1.2222 | 0.88889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 10.7175; 7: kW/m2 g.; 8: 2.9771
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 10.7175; 7: kW/m2 g.; 8: 2.9771
| Località | Lecce |  | Altit. m | 8 | Gradi g. | 1201 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 137
43 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.8 | 9.8 | 13.6 | 18.9 | 23.6 | 26.1 | 27.2 | 24 | 17.9 | 12.3 | 7.4 | 5.9
| kW/m2 giorno | 1.8889 | 2.7222 | 3.7778 | 5.25 | 6.5556 | 7.25 | 7.5556 | 6.6667 | 4.9722 | 3.4167 | 2.0556 | 1.6389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.5125; 7: kW/m2 g.; 8: 4.0312
| Località | LIVORNO |  | Altit. m | 3 | Gradi g. | 1408 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 166
44 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.4 | 8.3 | 212.4 | 17.9 | 22.5 | 24.6 | 26.2 | 22.3 | 16.6 | 11.3 | 6.2 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.5 | 2.3056 | 59 | 4.9722 | 6.25 | 6.8333 | 7.2778 | 6.1944 | 4.6111 | 3.1389 | 1.7222 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 28.38; 7: kW/m2 g.; 8: 7.8833
| Località | Latina |  | Altit. m | 21 | Gradi g. | 1220 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 120
45 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.7 | 9.6 | 14.4 | 19.7 | 23.8 | 27 | 27.9 | 24 | 18.3 | 12.7 | 7.8 | 5.9
| kW/m2 giorno | 2.1389 | 2.6667 | 4 | 5.4722 | 6.6111 | 7.5 | 7.75 | 6.6667 | 5.0833 | 3.5278 | 2.1667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.91; 7: kW/m2 g.; 8: 4.0187
| Località | LUCCA |  | Altit. m | 19 | Gradi g. | 1715 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.8 | g. riscald | 166
46 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 7.9 | 12.3 | 18.7 | 20.3 | 22.7 | 24.7 | 20.5 | 15.8 | 10.7 | 5.8 | 4.4
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.1944 | 3.4167 | 5.1944 | 5.6389 | 6.3056 | 6.8611 | 5.6944 | 4.3889 | 2.9722 | 1.6111 | 1.2222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.6825; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5229
| Località | MACERA |  | Altit. m | 315 | Gradi g. | 2005 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.1 | g. riscald | 166
47 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 8.4 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 24.5 | 25.4 | 21.7 | 16.5 | 11 | 6.4 | 4.8
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.3333 | 3.4722 | 4.8889 | 6.3056 | 6.8056 | 7.0556 | 6.0278 | 4.5833 | 3.0556 | 1.7778 | 1.3333
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.275; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6875
48 | Località | MESSINA |  | Altit. m | 3 | Gradi g. | 707 | Temp.media stagionale °C |  |  | 13 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7.2 | 10.8 | 15.2 | 20.3 | 24.4 | 27.3 | 27.2 | 24.6 | 19 | 12.9 | 8.9 | 6.6
| kW/m2 giorno | 2 | 3 | 4.2222 | 5.6389 | 6.7778 | 7.5833 | 7.5556 | 6.8333 | 5.2778 | 3.5833 | 2.4722 | 1.8333
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.33; 7: kW/m2 g.; 8: 4.2583
49 | Località | MILANO |  | Altit. m | 122 | Gradi g. | 2404 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.8 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.8 | 6.7 | 11.6 | 16.5 | 20 | 22.2 | 24 | 19.4 | 14 | 8.4 | 4.4 | 3.3
| kW/m2 giorno | 1.0556 | 1.8611 | 3.2222 | 4.5833 | 5.5556 | 6.1667 | 6.6667 | 5.3889 | 3.8889 | 2.3333 | 1.2222 | 0.91667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.5725; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2146
50 | Località | MANTOVA |  | Altit. m | 19 | Gradi g. | 2388 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.3 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.8 | 6.6 | 11.1 | 16.3 | 20 | 23.5 | 24.8 | 19.8 | 13.8 | 8.1 | 4.4 | 3.3
| kW/m2 giorno | 1.0556 | 1.8333 | 3.0833 | 4.5278 | 5.5556 | 6.5278 | 6.8889 | 5.5 | 3.8333 | 2.25 | 1.2222 | 0.91667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.6625; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2396
51 | Località | MODENA |  | Altit. m | 34 | Gradi g. | 2268 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.4 | 7 | 11.8 | 17.2 | 21.6 | 24 | 25 | 20.3 | 14.4 | 10 | 5.3 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.2222 | 1.9444 | 3.2778 | 4.7778 | 6 | 6.6667 | 6.9444 | 5.6389 | 4 | 2.7778 | 1.4722 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.3825; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4396
52 | Località | MASSA CARRARA |  | Altit. m | 6.5 | Gradi g. | 1625 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.2 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 8.3 | 12.6 | 16.9 | 20.2 | 23.1 | 25.4 | 21 | 15.8 | 10.4 | 5.8 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.3056 | 3.5 | 4.6944 | 5.6111 | 6.4167 | 7.0556 | 5.8333 | 4.3889 | 2.8889 | 1.6111 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.7125; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5313
53 | Località | MATERA |  | Altit. m | 200 | Gradi g. | 1418 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.3 | 9.7 | 13.1 | 18.4 | 22.7 | 25.1 | 26.5 | 23.2 | 17.7 | 11.6 | 7 | 5.8
| kW/m2 giorno | 1.75 | 2.6944 | 3.6389 | 5.1111 | 6.3056 | 6.9722 | 7.3611 | 6.4444 | 4.9167 | 3.2222 | 1.9444 | 1.6111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.0325; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8979
54 | Località | NAPOLI |  | Altit. m | 17 | Gradi g. | 1034 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.7 | 9.6 | 13.9 | 18.9 | 25.7 | 26.3 | 27.2 | 23.9 | 17.8 | 22.8 | 7.6 | 5.8
| kW/m2 giorno | 1.8611 | 2.6667 | 3.8611 | 5.25 | 7.1389 | 7.3056 | 7.5556 | 6.6389 | 4.9444 | 6.3333 | 2.1111 | 1.6111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.465; 7: kW/m2 g.; 8: 4.2958
55 | Località | NOVARA |  | Altit. m | 159 | Gradi g. | 2463 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4 | 7.2 | 11.8 | 16.8 | 20 | 22.4 | 24.3 | 19.6 | 14.2 | 8.2 | 4.8 | 3.4
| kW/m2 giorno | 1.1111 | 2 | 3.2778 | 4.6667 | 5.5556 | 6.2222 | 6.75 | 5.4444 | 3.9444 | 2.2778 | 1.3333 | 0.94444
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.7525; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2646
56 | Località | NUORO |  | Altit. m | 34 | Gradi g. | 2258 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.4 | 7 | 11.8 | 17.2 | 21.6 | 24 | 25 | 20.3 | 15.1 | 10 | 5.3 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.2222 | 1.9444 | 3.2778 | 4.7778 | 6 | 6.6667 | 6.9444 | 5.6389 | 4.1944 | 2.7778 | 1.4722 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.435; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4542
57 | Località | 0RISTANO |  | Altit. m | 9 | Gradi g. | 1069 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 120
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 7 | 9.9 | 14.3 | 18.8 | 23.3 | 25.7 | 27.6 | 24 | 18.2 | 12.6 | 7.9 | 5.1
| kW/m2 giorno | 1.9444 | 2.75 | 3.9722 | 5.2222 | 6.4722 | 7.1389 | 7.6667 | 6.6667 | 5.0556 | 3.5 | 2.1944 | 1.4167
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.58; 7: kW/m2 g.; 8: 4.05
58 | Località | PALERMO |  | Altit. m | 14 | Gradi g. | 751 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.4 | 7.2 | 12.2 | 17.5 | 21.1 | 23.9 | 25.5 | 20.7 | 15.3 | 9.1 | 4.8 | 3.5
| kW/m2 giorno | 1.2222 | 2 | 3.3889 | 4.8611 | 5.8611 | 6.6389 | 7.0833 | 5.75 | 4.25 | 2.5278 | 1.3333 | 0.97222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.39; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4417
59 | Località | PIACENZA |  | Altit. m | 61 | Gradi g. | 2715 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.4 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.6 | 12.8 | 19.5 | 23 | 24.4 | 26.1 | 22.2 | 16.8 | 11.5 | 6.7 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.3889 | 3.5556 | 5.4167 | 6.3889 | 6.7778 | 7.25 | 6.1667 | 4.6667 | 3.1944 | 1.8611 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.665; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7958
60 | Località | PADOVA |  | Altit. m | 159 | Gradi g. | 2463 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4 | 7.2 | 11.8 | 16.8 | 20 | 22.4 | 24.3 | 19.6 | 14.2 | 8.2 | 4.8 | 3.4
| kW/m2 giorno | 1.1111 | 2 | 3.2778 | 4.6667 | 5.5556 | 6.2222 | 6.75 | 5.4444 | 3.9444 | 2.2778 | 1.3333 | 0.94444
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.7525; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2646
61 | Località | PESCARA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1718 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.6 | 12.8 | 18.5 | 23 | 24.4 | 26.1 | 22.2 | 16.8 | 11.5 | 6.7 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.3889 | 3.5556 | 5.1389 | 6.3889 | 6.7778 | 7.25 | 6.1667 | 4.6667 | 3.1944 | 1.8611 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.59; 7: kW/m2 g.; 8: 3.775
62 | Località | PERUGIA |  | Altit. m | 494 | Gradi g. | 2289 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 7.9 | 12.3 | 16.6 | 21.4 | 23.6 | 25.5 | 21.5 | 16.1 | 11.4 | 6.3 | 4.6
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.1944 | 3.4167 | 4.6111 | 5.9444 | 6.5556 | 7.0833 | 5.9722 | 4.4722 | 3.1667 | 1.75 | 1.2778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.9525; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5979
63 | Località | PISA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 16.94 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.3 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.1 | 8.3 | 12.3 | 17.8 | 22.3 | 24.4 | 26 | 22 | 16.6 | 11.2 | 6.1 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.4167 | 2.3056 | 3.4167 | 4.9444 | 6.1944 | 6.7778 | 7.2222 | 6.1111 | #VALUE! | 3.1111 | 1.6944 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.015; 7: kW/m2 g.; 8: #VALUE!
64 | Località | PORDENONE |  | Altit. m | 24 | Gradi g. | 2459 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.5 | 7.5 | 11.4 | 13 | 18.9 | 21.1 | 22 | 19.6 | 14.4 | 9.4 | 4.7 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.25 | 2.0833 | 3.1667 | 3.6111 | 5.25 | 5.8611 | 6.1111 | 5.4444 | 4 | 2.6111 | 1.3056 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.28; 7: kW/m2 g.; 8: 3.1333
66 | Località | PARMA |  | Altit. m | 57 | Gradi g. | 2502 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.4 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.3 | 7.7 | 13 | 18.3 | 21.5 | 24.8 | 26.3 | 21.8 | 16.9 | 10 | 5.2 | 3.7
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.0125; 7: kW/m2 g.; 8: 0
67 | Località | PESA URBINO |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1718 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.9 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4 | 8 | 12.1 | 17.4 | 21.2 | 23 | 25.4 | 19.8 | 15.6 | 6.7 | 5.4 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.1111 | 2.2222 | 3.3611 | 4.8333 | 5.8889 | 6.3889 | 7.0556 | 5.5 | 4.3333 | 1.8611 | 1.5 | 1.0833
| Valore medio ponderale | inverno | kW/m2 g | 2.662 | MJ/m2 g. | 12.1875 |  | kW/m2 g. | 3.3854 |  | Estivo | kW/m2g | 5.6667
68 | Località | PISTIOIA |  | Altit. m | 67 | Gradi g. | 1885 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.2 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.6 | 12.8 | 19.5 | 23 | 24.4 | 26.1 | 22.2 | 16.8 | 11.5 | 6.7 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.3889 | 3.5556 | 5.4167 | 6.3889 | 6.7778 | 7.25 | 6.1667 | 4.6667 | 3.1944 | 1.8611 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.665; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7958
69 | Località | PAVIA |  | Altit. m | 77 | Gradi g. | 2633 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.8 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.7 | 6.5 | 11.1 | 16.3 | 20.1 | 23.7 | 24.8 | 19.9 | 13.7 | 8 | 4.3 | 3.2
| kW/m2 giorno | 1.3056 | 1.8056 | 3.0833 | 4.5278 | 5.5833 | 6.5833 | 6.8889 | 5.5278 | 3.8056 | 2.2222 | 1.1944 | 0.88889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.7225; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2563
70 | Località | POTENZA |  | Altit. m | 819 | Gradi g. | 2472 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.7 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6 | 8.9 | 13 | 17.8 | 21.9 | 25.3 | 26 | 22.4 | 16.8 | 11.5 | 7.3 | 5.5
| kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.4722 | 3.6111 | 4.9444 | 6.0833 | 7.0278 | 7.2222 | 6.2222 | 4.6667 | 3.1944 | 2.0278 | 1.5278
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.68; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8
71 | Località | RAVENNA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 2227 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.7 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.4 | 7.1 | 12.6 | 17.7 | 20.9 | 23.9 | 25.3 | 21 | 15.5 | 9.5 | 5.1 | 3.6
| kW/m2 giorno | 0.94444 | 1.9722 | 3.5 | 4.9167 | 5.8056 | 6.6389 | 7.0278 | 5.8333 | 4.3056 | 2.6389 | 1.4167 | 1
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.42; 7: kW/m2 g.; 8: 3.45
72 | Località | REGGIO CALABRIA |  | Altit. m | 15 | Gradi g. | 772 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.1 | 7.8 | 11.5 | 15.6 | 17.9 | 21 | 23.7 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 5.7 | 4.4
| kW/m2 giorno | 1.4167 | 2.1667 | 3.1944 | 4.3333 | 4.9722 | 5.8333 | 6.5833 | 5.6111 | 4.5 | 2.8611 | 1.5833 | 1.2222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.955; 7: kW/m2 g.; 8: 3.3208
73 | Località | REGGIO EMILIA |  | Altit. m | 56 | Gradi g. | 2560 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.4 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.3 | 7.7 | 11 | 17.3 | 21.5 | 24.8 | 26.3 | 21.8 | 16.9 | 10 | 5.2 | 3.7
| kW/m2 giorno | 1.1944 | 2.1389 | 3.0556 | 4.8056 | 5.9722 | 6.8889 | 7.3056 | 6.0556 | 4.6944 | 2.7778 | 1.4444 | 1.0278
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.7875; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5521
75 | Località | RAGUSA |  | Altit. m | 502 | Gradi g. | 1324 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.2 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.7 | 6.5 | 11.1 | 16.3 | 20.1 | 23.7 | 24.8 | 19.9 | 13.7 | 8 | 4.3 | 3.2
| kW/m2 giorno | 1.0278 | 1.8056 | 3.0833 | 4.5278 | 5.5833 | 6.5833 | 6.8889 | 5.5278 | 3.8056 | 2.2222 | 1.1944 | 0.88889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.6475; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2354
76 | Località | ROMA |  | Altit. m | 20 | Gradi g. | 1415 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.3 | 9.2 | 14.7 | 20.9 | 23.6 | 25.7 | 27.1 | 23.3 | 17.6 | 12.2 | 7.3 | 5.4
| kW/m2 giorno | 1.75 | 2.5556 | 4.0833 | 5.8056 | 6.5556 | 7.1389 | 7.5278 | 6.4722 | 4.8889 | 3.3889 | 2.0278 | 1.5
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.4975; 7: kW/m2 g.; 8: 4.0271
77 | Località | RIMINI |  | Altit. m | 5 | Gradi g. | 2139 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.8 | 16.9 | 21.7 | 24.2 | 25.7 | 21.9 | 16.2 | 10.3 | 5.7 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.1667 | 4.6944 | 6.0278 | 6.7222 | 7.1389 | 6.0833 | 4.5 | 2.8611 | 1.5833 | 1.1389 | 0
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.9325; 7: kW/m2 g.; 8: 3.3146
78 | Località | ROVIGO |  | Altit. m | 7 | Gradi g. | 2466 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 3.9 | 7.4 | 12 | 16.3 | 21.6 | 25 | 25.9 | 22 | 15.1 | 9.1 | 4.8 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.0833 | 2.0556 | 3.3333 | 4.5278 | 6 | 6.9444 | 7.1944 | 6.1111 | 4.1944 | 2.5278 | 1.3333 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.525; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4792
79 | Località | SALERNO |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 944 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 120
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6 | 8.2 | 15.7 | 19.7 | 12.8 | 23.8 | 20.7 | 20.7 | 15.5 | 11.1 | 6.9 | 5.3
| kW/m2 giorno | 1.6667 | 2.2778 | 4.3611 | 5.4722 | 3.5556 | 6.6111 | 5.75 | 5.75 | 4.3056 | 3.0833 | 1.9167 | 1.4722
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.48; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4667
80 | Località | SIENA |  | Altit. m | 322 | Gradi g. | 1943 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.5 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.4 | 7.9 | 11.7 | 16 | 20.4 | 23.2 | 14.4 | 20.4 | 15.5 | 10.1 | 5 | 4.3
| kW/m2 giorno | 1.5 | 2.1944 | 3.25 | 4.4444 | 5.6667 | 6.4444 | 4 | 5.6667 | 4.3056 | 2.8056 | 1.3889 | 1.1944
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.5725; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2146
81 | Località | SONDRIO |  | Altit. m | 307 | Gradi g. | 2755 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 8.9 | 14.2 | 17.8 | 21.4 | 22.6 | 22.4 | 20.1 | 16.9 | 10.1 | 6.7 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.4722 | 3.9444 | 4.9444 | 5.9444 | 6.2778 | 6.2222 | 5.5833 | 4.6944 | 2.8056 | 1.8611 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.8475; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5688
82 | Località | 1: LA SPEZIA; 3: Altit. m; 5: Gradi g.; 7: Temp.media stagionale °C; 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.3 | 8.5 | 12.9 | 17.1 | 20.2 | 23.5 | 25.8 | 21.3 | 15.9 | 10.3 | 5.8 | 4.8
| kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.3611 | 3.5833 | 4.75 | 5.6111 | 6.5278 | 7.1667 | 5.9167 | 4.4167 | 2.8611 | 1.6111 | 1.3333
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 12.855; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 3.5708
83 | Località | SIRACUSA |  | Altit. m | 17 | Gradi g. | 799 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 121
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 8.9 | 12.1 | 17 | 21.8 | 26 | 27.7 | 28.1 | 25.7 | 20.4 | 15 | 8.6 | 7.8
| kW/m2 giorno | 2.4722 | 3.3611 | 4.7222 | 6.0556 | 7.2222 | 7.6944 | 7.8056 | 7.1389 | 5.6667 | 4.1667 | 2.3889 | 2.1667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 16.4325; 7: kW/m2 g.; 8: 4.5646
84 | Località | SASSARI |  | Altit. m | 225 | Gradi g. | 1185 | Temp.media stagionale °C |  |  | 10.2 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.8 | 9.8 | 14.2 | 19 | 26.1 | 26.6 | 28.1 | 24 | 18.6 | 12.6 | 7.5 | 5.8
| kW/m2 giorno | 1.8889 | 2.7222 | 3.9444 | 5.2778 | 7.25 | 7.3889 | 7.8056 | 6.6667 | 5.1667 | 3.5 | 2.0833 | 1.6111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 14.9325; 7: kW/m2 g.; 8: 4.1479
85 | Località | SAVONA |  | Altit. m | 4 | Gradi g. | 1481 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.5 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 18.6 | 21.2 | 23.7 | 19.4 | 15.1 | 10.3 | 6.2 | 5
| kW/m2 giorno | 1.5278 | 2.3056 | 3.4722 | 4.6111 | 5.1667 | #VALUE! | 6.5833 | 5.3889 | 4.1944 | 2.8611 | 1.7222 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 10.59; 7: kW/m2 g.; 8: #VALUE!
86 | Località | TARANTO |  | Altit. m | 15 | Gradi g. | 1071 | Temp.media stagionale °C |  |  | 11 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 6.8 | 10.9 | 14.2 | 21.7 | 23.8 | 27.2 | 28.1 | 24.2 | 18.3 | 12.6 | 7.9 | 6
| kW/m2 giorno | 1.8889 | 3.0278 | 3.9444 | 6.0278 | 6.6111 | 7.5556 | 7.8056 | 6.7222 | 5.0833 | 3.5 | 2.1944 | 1.6667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.1275; 7: kW/m2 g.; 8: 4.2021
87 | Località | TERAMO |  | Altit. m | 285 | Gradi g. | 1834 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.9 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.6 | 8.4 | 12.7 | 19.5 | 26.3 | 23.6 | 25.7 | 22.5 | 16 | 10.8 | 6.8 | 5
| kW/m2 giorno | 1.5556 | 2.3333 | 3.5278 | 5.4167 | 7.3056 | 6.5556 | 7.1389 | 6.25 | 4.4444 | 3 | 1.8889 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.7175; 7: kW/m2 g.; 8: 3.8104
| Località | TRENTO |  | Altit. m | 194 | Gradi g. | 2567 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.3 | g. riscald | 183
88 | Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.8 | 8.4 | 13.7 | 16.7 | 20.9 | 23.2 | 24.6 | 20.2 | 15.8 | 9.4 | 5.5 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.3333 | 2.3333 | 3.8056 | 4.6389 | 5.8056 | 6.4444 | 6.8333 | 5.6111 | 4.3889 | 2.6111 | 1.5278 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.5475; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4854
89 | Località | TORINO |  | Altit. m | 239 | Gradi g. | 2617 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5 | 7.8 | 12.2 | 19 | 19.6 | 21.5 | 23.6 | 18.5 | 13.5 | 9.3 | 5.5 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.3889 | 2.1667 | 3.3889 | 5.2778 | 5.4444 | 5.9722 | 6.5556 | 5.1389 | 3.75 | 2.5833 | 1.5278 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.015; 7: kW/m2 g.; 8: 3.3375
90 | Località | TRAPANI |  | Altit. m | 3 | Gradi g. | 810 | Temp.media stagionale °C |  |  | 12 | g. riscald | 120
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 8.5 | 11.4 | 16.4 | 21.5 | 26.5 | 28.7 | 28.9 | 26.3 | 20.5 | 14.5 | 9.9 | 7.4
| kW/m2 giorno | 2.3611 | 3.1667 | 4.5556 | 5.9722 | 7.3611 | 7.9722 | 8.0278 | 7.3056 | 5.6944 | 4.0278 | 2.75 | 2.0556
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 16.5375; 7: kW/m2 g.; 8: 4.5938
91 | Località | TERNI |  | Altit. m | 130 | Gradi g. | 1650 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.1 | 12.5 | 15.3 | 19.9 | 21.8 | 24 | 19.7 | 16.2 | 10.8 | 6.6 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.25 | 3.4722 | 4.25 | 5.5278 | 6.0556 | 6.6667 | 5.4722 | 4.5 | 3 | 1.8333 | 1.3056
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.3975; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4438
92 | Località | TRIESTE |  | Altit. m | 2 | Gradi g. | 1929 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.1 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.3 | 7.2 | 11.1 | 15.6 | 20 | 21.5 | 23.3 | 20 | 14.8 | 9.6 | 5.1 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.1944 | 2 | 3.0833 | 4.3333 | 5.5556 | 5.9722 | 6.4722 | 5.5556 | 4.1111 | 2.6667 | 1.4167 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.73; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2583
93 | Località | TREVISO |  | Altit. m | 15 | Gradi g. | 2378 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7 | g. riscald | 186
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.5 | 7.9 | 12.1 | 15.9 | 20.3 | 23.7 | 24.5 | 21.1 | 15.2 | 9.6 | 4.8 | 3.9
| kW/m2 giorno | 1.25 | 2.1944 | 3.3611 | 4.4167 | 5.6389 | 6.5833 | 6.8056 | 5.8611 | 4.2222 | 2.6667 | 1.3333 | 1.0833
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.2625; 7: kW/m2 g.; 8: 3.4063
94 | Località | UDINE |  | Altit. m | 113 | Gradi g. | 2323 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.4 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.4 | 7 | 10.9 | 15.3 | 19 | 19.2 | 22 | 16.9 | 14.1 | 9.4 | 5.2 | 4
| kW/m2 giorno | 1.2222 | 1.9444 | 3.0278 | 4.25 | 5.2778 | 5.3333 | 6.1111 | 4.6944 | 3.9167 | 2.6111 | 1.4444 | 1.1111
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.055; 7: kW/m2 g.; 8: 3.0708
95 | Località | VARESE |  | Altit. m | 382 | Gradi g. | 2652 | Temp.media stagionale °C |  |  | 4.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5 | 9.3 | 14.4 | 15.4 | 19.1 | 20.5 | 22 | 18.2 | 13.7 | 9 | 5.6 | 3.7
| kW/m2 giorno | 1.3889 | 2.5833 | 4 | 4.2778 | 5.3056 | 5.6944 | 6.1111 | 5.0556 | 3.8056 | 2.5 | 1.5556 | 1.0278
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.6925; 7: kW/m2 g.; 8: 3.2479
96 | Località | 1: VERBANIA; 3: Altit. m; 5: Gradi g.; 7: Temp.media stagionale °C; 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.2 | 7.4 | 10.4 | 16.9 | 18.2 | 22 | 23.2 | 18.3 | 14.3 | 9.1 | 5.9 | 4.7
| kW/m2 giorno | 1.4444 | 2.0556 | 2.8889 | 4.6944 | 5.0556 | 6.1111 | 6.4444 | 5.0833 | 3.9722 | 2.5278 | 1.6389 | 1.3056
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 11.67; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 3.2417
97 | Località | VERCELLI |  | Altit. m | 130 | Gradi g. | 2751 | Temp.media stagionale °C |  |  | 5.7 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.2 | 7.1 | 11.8 | 16.7 | 20.1 | 21.9 | 14.4 | 19.6 | 14.1 | 8.4 | 4.8 | 3.5
| kW/m2 giorno | 1.1667 | 1.9722 | 3.2778 | 4.6389 | 5.5833 | 6.0833 | 4 | 5.4444 | 3.9167 | 2.3333 | 1.3333 | 0.97222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 10.995; 7: kW/m2 g.; 8: 3.0542
98 | Località | VENEZIA |  | Altit. m | 1 | Gradi g. | 2345 | Temp.media stagionale °C |  |  | 7.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.5 | 8.1 | 12.5 | 16.9 | 21.9 | 25.8 | 27.1 | 22.1 | 15.8 | 9.8 | 5.3 | 4.1
| kW/m2 giorno | 1.25 | 2.25 | 3.4722 | 4.6944 | 6.0833 | 7.1667 | 7.5278 | 6.1389 | 4.3889 | 2.7222 | 1.4722 | 1.1389
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.0425; 7: kW/m2 g.; 8: 3.6229
99 | Località | VICENZA |  | Altit. m | 39 | Gradi g. | 2371 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.9 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.6 | 7.4 | 11.8 | 15.3 | 19.4 | 22.1 | 23.1 | 19.5 | 14.7 | 9.3 | 54.4 | 4.4
| kW/m2 giorno | 1.2778 | 2.0556 | 3.2778 | 4.25 | 5.3889 | 6.1389 | 6.4167 | 5.4167 | 4.0833 | 2.5833 | 15.1111 | 1.2222
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 15.45; 7: kW/m2 g.; 8: 4.2917
100 | Località | VERONA |  | Altit. m | 59 | Gradi g. | 2068 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.6 | g. riscald | 183
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 4.1 | 7.1 | 11 | 14.7 | 18.9 | 20.7 | 21.6 | 28.6 | 14.3 | 9.4 | 5 | 4.2
| kW/m2 giorno | 1.1389 | 1.9722 | 3.0556 | 4.0833 | 5.25 | 5.75 | 6 | 7.9444 | 3.9722 | 2.6111 | 1.3889 | 1.1667
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 11.97; 7: kW/m2 g.; 8: 3.325
101 | Località | VITERBO |  | Altit. m | 326 | Gradi g. | 1989 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.5 | g. riscald | 166
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.9 | 8.5 | 13.1 | 15.2 | 20.9 | 22.9 | 24.8 | 21.3 | 16.7 | 11.3 | 6.9 | 5
| kW/m2 giorno | 1.6389 | 2.3611 | 3.6389 | 4.2222 | 5.8056 | 6.3611 | 6.8889 | 5.9167 | 4.6389 | 3.1389 | 1.9167 | 1.3889
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 12.9375; 7: kW/m2 g.; 8: 3.5937
nuove provincie
| Località | 3: Altit. m; 5: Gradi g.; 7: Temp.media stagionale °C; 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0
| Località | Altit. m 3: Altit. m; Gradi g. 5: Gradi g.; Temp.media stagionale °C 7: Temp.media stagionale °C; g. riscald 11: g. riscald
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno
kW/m2 giorno
| Valore medio ponderale | Altit. m 4: MJ/m2 g.; Gradi g. 5: 0; Temp.media stagionale °C 7: kW/m2 g.; Temp.media stagionale °C 8: 0