## Foglio1
Fa.2393.2B
[7 empty] | Classe energetica | B
da proporsi
|  |  |  | m3 | W | Q= L/h
1 | piano 2° | m2 |  | 0 | 0 | 0
2 | piano 1° | m2 |  | 0 | 0 | 0
3 | piano terra | m2 | 90 | 243 | 2250 | 387.931
4 | piano inerrato | m2 |  | 0 | 0 | 0
5 | complessiva | m2 | 90 | 243 | 2250 | 387.931
6 | temperatura media | °C | 20
7 | altezza ambienti | m2 | 2.7
8 | volume complessivo ambienti | m3 | 243 |  |  | proposta
9 | richiesta termica ambiente | W/m3 | 25
10 | richiesta termica complessiva | W | 6075 | caldaia policomb. | kW | 12 | Modulare
11 | salto termico | °C | 5
12 | portata della pompa | L/h | 1047.4138 | collett. | contenuto
13 | diametro tubazioni anelli distrib. | mm | 16 | n°vie | acqua L
14 | svluppo tubazioni piano 2° | m | 0 | 0 | 0
15 | svluppo tubazioni piano 1° | m | 900 | 10 | 117
16 | svluppo tubazioni piano terra | m | 0 | 0 | 0
17 | totale sviluppo tubazione | m | 900 |  | 117
18 | richiesta acqua caldaia policombustib. | L | 180 | boile inerziale L | 63 | 50
PREVENTIVAZIONE IMPIANTO BAITA COLLINARE
nel sistema radiante a pavimento
solo riscaldamento caldaia biomassa