## Foglio1
Faq.1403.2
Collettore con n° pannelli |  | N | 20
Marca |  | SOLAR ENERGY
superficie assorbimento |  | m2 | 2
Superficie di apertura |  | m2 | 2.11
Dimensioni |  | m | 1840 x 1910
superficie lorda |  | m2 | 3.51
contenuto acqua |  | L | 5.7 |  | Totale g.
Insolazione media pond annua |  | kWh/m2g | 3.1375 | kWh | 6.275 | kcal/g | 5396.5
Insolazione media pond invernale |  | kWh/m2g | 1.95 | kWh | 3.9 | kcal/g | 3354
Insolazione media pond estiva |  | kWh/m2g | 4.2 | kWh | 8.4 | kcal/g | 7224
Località | ALESSANDRIA |  | Altit. m | 95 | Gradi g. | 2559 | Temp.media stagionale °C |  |  | 6.5 | g. riscald | 180
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 4.7 | 7.5 | 11.6 | 15.8 | 18.5 | 20.5 | 22.6 | 18 | 13.4 | 8.5 | 5.3 | 4.2
kW/m2 giorno | 1.3056 | 2.0833 | 3.2222 | 4.3889 | 5.1389 | 5.6944 | 6.2778 | 5 | 3.7222 | 2.3611 | 1.4722 | 1.1667
Valore medio ponderale annuo |  |  |  | MJ/m2 g. | 11.295 | Annuo | kW/m2 g. | 3.1375
[6 empty] | Invernale | kW/m2 g. | 1.95
[6 empty] | Estivo | kW/m2 g. | 4.2