## Foglio1
[6 empty] | Faq.2418.2 |  |  | Faq.2035.2
| descrizione | simbolo | Valore | descrizione | simbolo | Valore | Prop.
| Alloggi per piano | n° | 10 | Acqued.pressione minima rete P min | bar | 2
| Piani in elevazione rispetto la CT | n° | 3 | presssione max al piano | bar | 3
| Altezza al piano | m | 3.5 | Ptessione max sutoclave | bar | 4.3125 | 4.5
| Numero utenze oer alloggio | n° | 4 | pressione precarica | bar | 1.8
| Totale utenze | n° | 120 | potenza elettropompa con inverter | kW | 0.49357 | 0.5
| Conumo acqua pro capite | L/g | 50 | numero massimo avviamenti | N | 20
| Consumo acqua giornaliera | L/g | 6000 | Volume autoclave | L | 210 | 300
| Ore di punta | n° | 2 | Serbatoio accumulo acqua di rete | L | 150 | 150
| consumo effettivo di punta | L | 4200
| Consumo effettivo orario di punta | L/h | 2100
Borgomasino, 71/73 10149 Torino (TO)
ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA