## Foglio1
RIPARTIZIONE COSTI ENEGETICI CONDOMINIO
installazionei fan- coil
Faq.2422.1
valori da untilizzare in mancanza di una indicazione del Progettista
Consumo di combustibile (Gestore) |  |  |  | Nmc | 11853 | valutazione dispersioni termiche
Costo combustibile (Gestore) |  |  |  | € | 10820 | in conformità alla UNI 2200-2013
Energia Metano |  |  |  | kWh/Nmc | 9.94 | edificio | A | B | C
Energia combustibile |  |  |  | kWh tot. | 117818.82 | 1piano | 0.23 | 0.25 | 0.3
Consumo energia elettrica (Gestore) |  |  |  | kWh elettr. | 80 | 2 piani | 0.22 | 0.24 | 0.28
Costo energia elettrica (Gestore) |  |  |  | € | 79 | 3 piani | 0.21 | 0.23 | 0.365
Rendimento medio stag.caldaia (Da relazione tecnica Progettista) |  |  |  | % | 90.121 | oltre 4 p. | 0.2 | 0.22 | 0.25
Utilizzo effettivo energia termica |  |  |  | kWh | 106179.4988
Utilizzo energia termica ripartitori |  |  |  | kWh | 95690.0261 |  |  |  | Tab.1
Costo unitario energia termica |  |  |  | €/Nm3 | 0.91285
Quota fissa dipsersioni da Norma (Tabella 1) in mancanza di H12 |  |  |  |  | - |  |  | Non indicato
Quota variabile |  |  |  |  | -
Spesa conduzione e manutenz. (Amministr) |  |  |  | € | 1800
Spese di servizio generale (Amministr.) |  |  |  | € | 3350
Costo da lettura ripartitori (in volontarie) |  |  |  | € | 620
Spese da dispersioni termiche |  |  |  | € | 1076.7122
Spesa amministrative,manut., dispers. termiche ( involontarie) |  |  |  | € | 6846.7122
Spese volontarie da ripartitori di calore |  |  |  | € | 9822.2878
Spesa complessiva |  |  |  | € | 16669
utenza |  | sommat. | sommat. | Millesimi | spese da | spese | TOTALE
|  | lettura | consumi | energetici | contatori | involontarie | spese
|  | ripartitori | terminali** | € | € | €
1 | A | 360 | 4101.9778 | 42.8673 | 421.0554 | 293.5004 | 714.5558
2 | B | 520 | 5925.079 | 61.9195 | 608.1912 | 423.945 | 1032.1362
3 | C | 680 | 7748.1803 | 80.9717 | 795.3269 | 554.3897 | 1349.7166
4 | D | 816 | 9297.8163 | 97.166 | 954.3923 | 665.2676 | 1619.6599
5 | E | 388 | 4421.0205 | 46.2015 | 453.8042 | 316.3282 | 770.1324
6 | F | 408 | 4648.9082 | 48.583 | 477.1962 | 332.6338 | 809.83
7 | G | 812 | 9252.2388 | 96.6897 | 949.7139 | 662.0065 | 1611.7204
8 | H | 576 | 6563.1644 | 68.5878 | 673.6887 | 469.6006 | 1143.2894
9 | I | 312 | 3555.0474 | 37.1517 | 364.9147 | 254.367 | 619.2817
10 | L | 420 | 4785.6407 | 50.0119 | 491.2313 | 342.4171 | 833.6485
11 | M | 536 | 6107.3891 | 63.8247 | 626.9048 | 436.9895 | 1063.8943 |  | sonda remota
12 | N | 640 | 7292.4049 | 76.2086 | 748.543 | 521.7785 | 1270.3215
13 | O | 440 | 5013.5284 | 52.3934 | 514.6233 | 358.7227 | 873.346
14 | P | 34 | 387.409 | 4.0486 | 39.7663 | 27.7195 | 67.4858
15 | Q | 640 | 7292.4049 | 76.2086 | 748.543 | 521.7785 | 1270.3215
16 | R | 816 | 9297.8163 | 97.166 | 954.3923 | 665.2676 | 1619.6599
16 | totale | 8398 | 95690.0261 | 1000 | 9822.2878 | 6846.7122 | 16669
(*) sommatoria potenze installate nei singoli appartamenti da calcolo teorico prodotto dal tecnico autorizzato
(**) millesimi energeti riferiti alle potenze installate negli appartamenti