## Foglio1
RIPARTIZIONE COSTI ENEGETICI CONDOMINIO
installazionei fan- coil
Faq.2422.3
valori da untilizzare in mancanza di una indicazione del Progettista
Consumo di combustibile (Gestore) |  |  |  | Nmc | 11853 | valutazione dispersioni termiche
Costo combustibile (Gestore) |  |  |  | € | 10820 | in conformità alla UNI 2200-2013
Energia Metano |  |  |  | kWh/Nmc | 9.94 | edificio | A | B | C
Energia combustibile |  |  |  | kWh tot. | 117818.82 | 1piano | 0.23 | 0.25 | 0.3
Consumo energia elettrica (Gestore) |  |  |  | kWh elettr. | 80 | 2 piani | 0.22 | 0.24 | 0.28
Costo energia elettrica (Gestore) |  |  |  | € | 79 | 3 piani | 0.21 | 0.23 | 0.365
Rendimento medio stag.caldaia (Da relazione tecn. in sostit. Di H16-H17) |  |  |  | 1-Kx | - | oltre 4 p. | 0.2 | 0.22 | 0.25
Utilizzo effettivo energia termica |  |  |  | kWh | -
Consumo combustibile per dispersione termica |  |  |  | Nmc | 2607.66 |  |  | K1
Utilizzo energia termica ripartitori |  |  |  | kWh | 91898.6796
Costo unitario energia termica |  |  |  | €/Nm3 | 0.91285
Quota fissa dipsersioni da Norma (Tabella 1) in mancanza di H12 |  |  |  | K1 | 0.22
Quota variabile |  |  |  | 1-K1 | 0.78
Spesa conduzione e manutenz. (Amministr) |  |  |  | € | 1800
Spese di servizio generale (Amministr.) |  |  |  | € | 3350
Costo da lettura ripartitori (in volontarie) |  |  |  | € | 600
Spese da dispersioni termiche |  |  |  | € | 2380.4
Spesa amministrative,manut., dispers. termiche ( involontarie) |  |  |  | € | 8130.4
Spese volontarie da ripartitori di calore |  |  |  | € | 8518.6
Spesa complessiva |  |  |  | € | 16649
utenza |  | sommat. | sommat. | Millesimi | spese da | spese | TOTALE
|  | lettura | consumi | energetici | contatori | involontarie | spese
|  | ripartitori | terminali** | € | € | €
1 | A | 360 | 3939.4528 | 42.8673 | 365.1698 | 348.5287 | 713.6985
2 | B | 520 | 5690.3207 | 61.9195 | 527.4675 | 503.4303 | 1030.8978
3 | C | 680 | 7441.1886 | 80.9717 | 689.7652 | 658.332 | 1348.0972
4 | D | 816 | 8929.4264 | 97.166 | 827.7182 | 789.9984 | 1617.7166
5 | E | 388 | 4245.8547 | 46.2015 | 393.5719 | 375.6365 | 769.2084
6 | F | 408 | 4464.7132 | 48.583 | 413.8591 | 394.9992 | 808.8583
7 | G | 812 | 8885.6547 | 96.6897 | 823.6608 | 786.1258 | 1609.7866
8 | H | 576 | 6303.1245 | 68.5878 | 584.2717 | 557.6459 | 1141.9176
9 | I | 312 | 3414.1924 | 37.1517 | 316.4805 | 302.0582 | 618.5387
10 | L | 420 | 4596.0283 | 50.0119 | 426.0314 | 406.6168 | 832.6482 |  | sonda remota
11 | M | 536 | 5865.4075 | 63.8247 | 543.6973 | 518.9205 | 1062.6178
12 | N | 640 | 7003.4717 | 76.2086 | 649.1908 | 619.6066 | 1268.7973
13 | O | 440 | 4814.8868 | 52.3934 | 446.3186 | 425.9795 | 872.2982
14 | P | 34 | 372.0594 | 4.0486 | 34.4883 | 32.9166 | 67.4049
15 | Q | 640 | 7003.4717 | 76.2086 | 649.1908 | 619.6066 | 1268.7973
16 | R | 816 | 8929.4264 | 97.166 | 827.7182 | 789.9984 | 1617.7166
16 | totale | 8398 | 91898.6796 | 1000 | 8518.6 | 8130.4 | 16649
(*) sommatoria potenze installate nei singoli appartamenti da calcolo teorico prodotto dal tecnico autorizzato
(**) millesimi energeti riferiti alle potenze installate negli appartamenti