## Foglio1
Faq.2425.2
1mm con retroautoadesivo
|  | Temperat. Ambiente °C |  |  | 20
| prodotto |  |  | Conduttività |  | Resistenza
|  |  | spessore | materiale | materiale | termica |  |  |  | VARIANTE
|  |  | mm | λ=W/mK | λ Totale | R = 1/λ | W/m2 |  |  | Tm °C | Ta °C
| Piastrelle ceramica |  | 10 | 1.2 | 0.012 | 0.11386 | T mandata °C | 34.1334 |  | 37.5467 | 22
| Sigillante plastico |  | 3 | 1.7 | 0.0017647 | K=1/R | T superf. °C | 27.7273 |  | W/m2 | Ts °C
| Massetto autolivellante |  | 5 | 2.02 | 0.0101 | 8.7824 | Wh/m2 | 85 |  | 93.5 | 28.975
| prodotto |  |  | Conduttività
|  |  | spessore | materiale | [5 empty] | VARIANTE
|  |  | mm | λ=W/mK | [5 empty] | Tm °C | Ta °C
| Listoni a incastro legno |  | 6 | 0.21 | 0.028571 | 0.12501 | T mandata °C | 33.0006 |  | 36.3007 | 22
Coefficiente di emissione verso l'alto | [6 empty] | T superf. °C | 27.2727 |  | W/m2 | Ts °C
| Massetto autolivellante |  | 5 | 2.02 | 0.0064356 | 7.9995 | Wh/m2 | 80 |  | 88 | 28.5
| prodotto |  |  | Conduttività
|  |  | spessore | materiale | [5 empty] | VARIANTE
|  |  | mm | λ=W/mK | [5 empty] | Tm °C | Ta °C
| Linoleum |  | 6 | 0.18 | 0.033333 | 0.12977 | T mandata °C | 32.7059 |  | 35.9765 | 22
[7 empty] | T superf. °C | 26.8182 |  | W/m2 | Ts °C
| Massetto autolivellante |  | 5 | 2.02 | 0.0064356 | 7.706 | Wh/m2 | 75 |  | 77 | 26.97
| prodotto |  |  | Conduttività
Coefficiente di emissione verso l'alto |  |  | spessore | materiale | [5 empty] | VARIANTE
|  |  | mm | λ=W/mK | [5 empty] | Tm °C | Ta °C
Coefficiente di emissione verso l'alto | Laminato |  | 6 | 1.2 | 0.005 | 0.10144 | T mandata °C | 29.8105 |  | 32.7916 | 22
[7 empty] | T superf. °C | 26.3636 |  | W/m2 | Ts °C
| Massetto autolivellante |  | 5 | 2.02 | 0.0064356 | 9.8585 | Wh/m2 | 70 |  | 77 | 26.97
TIEMME SLIM
Riscaldamento radiante a pavimento sistema ribassato "TIEMME SLIM”
CT ENERGIA IMPIANTI
ing.prof.G. Loffredo
www.ctenergia.it info@ctenegia.it
1
3
2
4