## Foglio1
Faq.2451.2A
TRASMITTANZA TERMICA INVOLUCRO EDILIZIO
Art 28 Legge 10/91 conformità Legge D.Lgs 2005 n° 192
Zona climatica
| Località | VICENZA |  | Temperatura minima esterna |  |  |  | °C | -5
| Edificio | nuova costruzione |  | Temperatura interna |  |  |  | °C | 20
Conducibilità
|  |  |  | s | C | lamda λ |  |  | R | T.sup.°C
| pos. | Descrizione |  | m | W / m2 K | W / m K |  |  | m2 K / W
| .1 | Resistenza termica sup. interna |  |  | 8.12 |  |  | 0.12315 | 0.12315 | 19.7892 | UNI 10344
| .2 | Intonaco interno |  | 0.015 |  | 0.9 |  | 0.13982 | 0.016667 | 19.7607
| .3 | Parete interna laterizio |  | 0.08 |  | 0.36 |  | 0.36204 | 0.22222 | 19.3803
| .4 | Camera d'aria |  | 0.08 |  | 0.026 |  | 3.439 | 3.0769 | 14.1139
| .5 | Muratura blocchi Poroton laterizio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 4.439 | 1 | 12.4024
| .6 | Intonaco esterno |  | 0.015 |  | 1 |  | 4.454 | 0.015 | 12.3767
| .7 | coibente termico MANTIC CERAMIC |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 14.454 | 10 | -4.7391
| .8 | Rasante esterno per piastrelle gres |  | 0.01 |  | 0.09 |  |  | 0.11111
|  | Verniciatira esterna |  |  |  | 1.3 |  | 4.454 | 0 | 12.3767
UNI 10344
[5 empty] | 24.2 |  |  | 4.4953 | 0.041322
| Totale |  |  | 0.47 |  |  | #REF! |  | 14.6064
| U= | [7 empty] | 0.068463
[5 empty] | U= | 0.068463
| Ta temp. Ambiente °C |  | 20
| Ts temp.superficie parete °C |  | 19.7892
Te=°C
D.M. 28/10/2025
Da Gallery
MANTI CERAMIC
) e le temperature dell'aria. La formula principale per la temperatura interna è:
.
Componenti della Formula:
: Temperatura aria interna (es.
).
: Temperatura aria esterna (es.
).
: Trasmittanza termica della parete [
].
: Resistenza termica superficiale interna, solitamente
.
Esempio di Calcolo (
):
Con una parete con
,
e
:
1. Differenza
.
.
Per la temperatura superficiale esterna (
), si usa
(solitamente
):
. Una temperatura superficiale interna troppo bassa (es. <
con
interni) indica una scarsa coibentazione e rischio condensa.
Calcolo trasmittanza U con la temperatura superficiale interna
12 dic 2022 — esempio con muratura BEN isolata (temepratura superficiale interna 19 °C circa) * 20°C – 19,5 °C / [0,13 * (temperatura interna 20...
espertoCasaClima
Progettare la temperatura superficiale interna - espertoCasaClima
25 gen 2013 — Prendiamo una casa con pareti di 30cm di spessore in laterizio pieno: U= 1,80 W/mqK circa, o anche peggio. * 20°C – (1,80 * 0,13) ...
espertoCasaClima
Trasmittanza termica, cos'è e come si calcola - BibLus
7 set 2023 — La formula per il calcolo della trasmittanza termica è la seguente: * U = 1/Rt (espressa in W/m2K) * R = d/λ (espressa in m² K/W) ...
ACCA software
Mostra tutto