## Foglio1
Faq.5060.2
TRASMITTANZA TERMICA INVOLUCRO EDILIZIO
Art 28 Legge 10/91 conformità Legge D.Lgs 2005 n° 192
Zona climatica
| Località | VICENZA |  | Temperatura minima esterna |  |  |  | °C | -5
| Edificio | nuova costruzione |  | Temperatura interna |  |  |  | °C | 20
Conducibilità
|  |  |  | s | C | lamda λ |  |  | R=S/λ | T.sup.°C
| pos. | Descrizione |  | m | W / m2 K | W / m K |  |  | m2 K / W
| .1 | Resistenza termica sup. interna |  |  | 8.12 |  |  | 0.12315 | 0.12315 | 19.7322 | UNI 10344
| .2 | Intonaco interno |  | 0.015 |  | 0.9 |  | 0.13982 | 0.016667 | 19.6959
| .3 | Muratura blocchi Poroton laterizio |  | 0.35 |  | 0.27 |  | 1.4361 | 1.2963 | 16.8769
| .4 | Intonaco esterno |  | 0.015 |  | 0.9 |  | 1.4528 | 0.016667 | 16.8406
| .5 | Intonaco esterno MANTIC CERAMIC |  | 0.02 |  | 0.002 |  | 11.4528 | 10 | -4.9063
| .6 | Tinteggiatura parete
.7
.8
[5 empty] | 23.2 |  |  | 0.043103 | 0.043103 | 19.9063 | UNI 10344
| Totale |  |  | 0.4 |  |  | #REF! |  | 11.4959
| U= | [7 empty] | 0.086988
[5 empty] | U= | 0.086988
| Ta temp. Ambiente °C |  | 20
| Ts temp.superficie parete °C |  | 19.7322
Te=°C
D.M. 28/10/2025
Da Gallery
MANTI CERAMIC
) e le temperature dell'aria. La formula principale per la temperatura interna è:
.
Componenti della Formula:
: Temperatura aria interna (es.
).
: Temperatura aria esterna (es.
).
: Trasmittanza termica della parete [
].
: Resistenza termica superficiale interna, solitamente
.
Esempio di Calcolo (
):
Con una parete con
,
e
:
1. Differenza
.
.
Per la temperatura superficiale esterna (
), si usa
(solitamente
):
. Una temperatura superficiale interna troppo bassa (es. <
con
interni) indica una scarsa coibentazione e rischio condensa.
Calcolo trasmittanza U con la temperatura superficiale interna
12 dic 2022 — esempio con muratura BEN isolata (temepratura superficiale interna 19 °C circa) * 20°C – 19,5 °C / [0,13 * (temperatura interna 20...
espertoCasaClima
Progettare la temperatura superficiale interna - espertoCasaClima
25 gen 2013 — Prendiamo una casa con pareti di 30cm di spessore in laterizio pieno: U= 1,80 W/mqK circa, o anche peggio. * 20°C – (1,80 * 0,13) ...
espertoCasaClima
Trasmittanza termica, cos'è e come si calcola - BibLus
7 set 2023 — La formula per il calcolo della trasmittanza termica è la seguente: * U = 1/Rt (espressa in W/m2K) * R = d/λ (espressa in m² K/W) ...
ACCA software
Mostra tutto