## Foglio1
Faq.2471.2
PANNELLI SOLARI TERMICI
nel costruttivo standard con soleggiamento diretto e diffuso
IRRADIAZIONE DIRETTA E DIFFUSA
13 A | Località | BENEVENTO |  | Altit. m | 135 | Gradi g. | 1316 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 5.7 | 8.7 | 12.9 | 17.2 | 20.9 | 24.6 | 27.4 | 23.1 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | 4.9
| kW/m2 giorno | 1.5833 | 2.4167 | 3.5833 | 4.7778 | 5.8056 | 6.8333 | 7.6111 | 6.4167 | 4.5556 | 3.0833 | 1.8333 | 1.3611
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 13.4625; 7: kW/m2 g.; 8: 3.7396
IRRADIAZIONE DIRETT E DIFFUSA
| Valore medio ponderale invernale kWh/m2g | 3: 1.713; 7: Valore medio ponderale estivo kWh/m2g; 12: 6
PANNELLI SOLARI TERMICI ABBINATI AL FOTOVOLTAICO
nel costruttivo standard con soleggiamento diretto e diffuso
IRRADIAZIONE DIRETTA E DIFFURA
13 B | Località | BENEVENTO |  | Altit. m | 135 | Gradi g. | 1316 | Temp.media stagionale °C |  |  | 8.7 | g. riscald | 137
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| MJ/m2 giorno | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 3.2 | 2.8
| kW/m2 giorno | 0.80556 | 1.1111 | 1.5278 | 1.9167 | 2.1667 | 2.1667 | 1.8889 | 1.75 | 1.5833 | 1.1944 | 0.88889 | 0.77778
| Valore medio ponderale | 4: MJ/m2 g.; 5: 4.8; 7: kW/m2 g.; 8: 1.3333
IRRADIAZIONE DIFFUSA
| Valore medio ponderale invernale kWh/m2g | 3: 0.7963; 7: Valore medio ponderale estivo kWh/m2g; 12: 1.912