## Foglio1
RIPORTO SCHEMA PLANIMETRICO
| Classe energetica | Cl.e. | C
| Altezza ambienti | m | 3
| Dispers. Termica | W/m3 | 26
| Temperatura caldaia | °C | 70
[11 empty] | K=1,3 | Q | mm | K=1,3 | Q | mm | K=1,3 | Q | mm | K=1,3 | Q | mm | K=1,3 | Q | mm
| Zona | giorno | [8 empty] | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el.
| Piano | terra | [8 empty] | 95 | L/el. | 46 | 138 | L/el. | 46 | 179 | L/el. | 46 | 215 | L/el. | 46 | 256 | L/el. | 46
|  | S. | T. | T. | dT | T. |  | Radiatori |  |  | h | 1.51 | L1 | h | 2.11 | L1 | h | 2.71 | L1 | h | 3.31 | L1 | h | 3.91 | L1
Epos. | Ambiente | m2 | amb. | entr. | rad. | media | W | H | N° |  | 600 | litri | mm | 900 | litri | mm | 1200 | litri | mm | 1500 | litri | mm | 1800 | litri | mm
profondità 185 mm
1.1 | Cucina | 9 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 702 | 900 | 10 | 21 | 14.4845 | 21.8716 | 666.2875 | 9.9712 | 21.0393 | 458.6762 | 7.6873 | 20.8326 | 353.6163 | 6.4001 | 21.1844 | 294.4061 | 5.3751 | 21.0167 | 247.2551
1.2 | Cucina | 9 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 702 | 600 | 14 | 21.9 | 14.4845 | 21.8716 | 666.2875 | 9.9712 | 21.0393 | 458.6762 | 7.6873 | 20.8326 | 353.6163 | 6.4001 | 21.1844 | 294.4061 | 5.3751 | 21.0167 | 247.2551
2.1 | Soggiorno | 15 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1170 | 600 | 24 | 36.5 | 24.1409 | 36.4527 | 1110.4791 | 16.6187 | 35.0655 | 764.4603 | 12.8122 | 34.721 | 589.3604 | 10.6669 | 35.3074 | 490.6768 | 8.9585 | 35.0278 | 412.0919
2.2 | Soggiorno | 15 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1170 | 900 | 17 | 35.1 | 24.1409 | 36.4527 | 1110.4791 | 16.6187 | 35.0655 | 764.4603 | 12.8122 | 34.721 | 589.3604 | 10.6669 | 35.3074 | 490.6768 | 8.9585 | 35.0278 | 412.0919
3 | Bagno | 6 | 22 | 67.0883 | 15 | 37.5883 | 468 | 600 | 10 | 14.6 | 9.6563 | 14.5811 | 444.1916 | 6.6475 | 14.0262 | 305.7841 | 5.1249 | 13.8884 | 235.7442 | 4.2668 | 14.123 | 196.2707 | 3.5834 | 14.0111 | 164.8367
4 | Servizio | 3.5 | 17 | 67.0883 | 15 | 42.5883 | 273 | 600 | 6 | 8.5 | 5.6329 | 8.5056 | 259.1118 | 3.8777 | 8.1819 | 178.3741 | 2.9895 | 8.1016 | 137.5174 | 2.4889 | 8.2384 | 114.4913 | 2.0903 | 8.1732 | 96.1548
5 | Box | 20 | 12 | 67.0883 | 15 | 47.5883 | 1560 |  |  |  | 32.1878 | 48.6036 | 1480.6388 | 22.1583 | 46.7539 | 1019.2803 | 17.0829 | 46.2947 | 785.8139 | 14.2225 | 47.0765 | 654.2358 | 11.9447 | 46.7037 | 549.4558
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale zona: | 77.5 |  |  |  |  | 6045 |  |  | 137.6 |  | 188.3389 |  |  | 181.1715 |  |  | 179.3919 |  |  | 182.4216 |  |  | 180.977
| Zona | notte
| Piano | primo | [8 empty] | 600 | litri | mm | 900 | litri | mm | 1200 | litri | mm | 1500 | litri | mm | 1800 | litri | mm
6 | Camera | 18 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1404 | 900 | 20 | 42.1 | 28.969 | 43.7432 | 1332.5749 | 19.9424 | 42.0786 | 917.3523 | 15.3746 | 41.6652 | 707.2325 | 12.8003 | 42.3689 | 588.8122 | 10.7502 | 42.0334 | 494.5102
7 | Bagno | 6 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 468 | 600 | 10 | 14.6 | 9.6563 | 14.5811 | 444.1916 | 6.6475 | 14.0262 | 305.7841 | 5.1249 | 13.8884 | 235.7442 | 4.2668 | 14.123 | 196.2707 | 3.5834 | 14.0111 | 164.8367
8 | Camera | 15 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1170 | 900 | 17 | 35.1 | 24.1409 | 36.4527 | 1110.4791 | 16.6187 | 35.0655 | 764.4603 | 12.8122 | 34.721 | 589.3604 | 10.6669 | 35.3074 | 490.6768 | 8.9585 | 35.0278 | 412.0919
9 | Corridoio | 2.4 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 187.2 | 900 | 3 | 5.8 | 3.8625 | 5.8324 | 177.6767 | 2.659 | 5.6105 | 122.3136 | 2.0499 | 5.5554 | 94.2977 | 1.7067 | 5.6492 | 78.5083 | 1.4334 | 5.6044 | 65.9347
10 | Bagno | 6 | 22 | 67.0883 | 15 | 37.5883 | 468 | 600 | 10 | 14.6 | 9.6563 | 14.5811 | 444.1916 | 6.6475 | 14.0262 | 305.7841 | 5.1249 | 13.8884 | 235.7442 | 4.2668 | 14.123 | 196.2707 | 3.5834 | 14.0111 | 164.8367
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale zona: | 47.4 |  |  |  |  | 3697.2 |  |  | 112.2 |  | 115.1905 |  |  | 110.8069 |  |  | 109.7184 |  |  | 111.5714 |  |  | 110.6879
| Totale zona: | 124.9 |  |  |  |  | 9742.2
Faq.2211.2P
computo ed emissività dei terminali
INTESA
tubolari Acciaio 5 colonne c/c 600 - 1800
W/elementi a dT 50
Scheda 7.00
Scheda 7.00
Scheda 7.00